WYMAGANIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW GLUKOMETRÓW - SZPITAL

| Określenie | Wymagany | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| Nazwa glukometru | brak |  |
| Ilość pasków w opakowaniu | brak |  |
| Zakres poziomu pomiaru glukozy we krwi | 20-900mg |  |
| Wyświetlacz | Wyraźny, wynik pomiaru wyświetlony na ekranie |  |
| Czas testu | max. 5 sekund |  |
| Komunikat „hipo”, „hiper”, „keton” | Wymagany |  |
| Ważność roztworu kontrolnego | min. 3 m-ce po otwarciu fiolki |  |
| Rodzaj próbki do glukometrów: świeża krew włośniczkowa, żylna, tętnicza | Wymagane |  |
| Poziom hematokrytu 20-60% | Wymagany |  |
| Glukometry bez konieczności kodowania | Wymagane |  |
| Funkcja automatycznego wyrzutu paska testowego | wymagana |  |
| Spełnianie normy ISO 15 197 | Wymagane |  |
| Przeprowadzenie pierwszej walidacji sprzętu | Wymagane |  |
| Przeszkolenie personelu Szpitala (koszt wliczony w cenę oferty) | Wymagane |  |

.........................................	..................................

pieczęć i podpis Wykonawcy                                                                                       data

Wymagania pozostałe:

1/ Zamawiający wymaga by glukometry posiadały udokumentowaną normę ISO 15 197

2/ Paski do glukometrów/glukometry nie muszą być wpisane na listę refundacyjną Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia

3/ Wykonawca odpowiada za prawidłowy transport do Szpitala w odpowiednich warunkach wymaganych przez producenta

4/ Zamawiający wymaga od Wykonawcy by przedstawiciel osobiście przeprowadził  walidację sprzętu, potwierdzoną protokołem i przeszkolił w tym zakresie po jednej osobie z każdego oddziału na Szpitalu.

5/ Zamawiający przeprowadza kolejne walidacje samodzielnie w okresie co trzy miesiące i wymaga od Wykonawcy dołączenia do glukometrów roztworów kontrolnych na okres trwania umowy. Cenę za roztwory należy doliczyć do kosztów oferty.