Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. 44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20 tel. (32) 43 41 781 fax (32) 43 41 271 NIP 651-16-04-392 Regon 277951456 kapitał zakładowy: 16 033 500,00 zł.

L.dz.MZOZ/DZP/3122  /15            		                                     Żory, dnia 12 grudzień 2015

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI (3)

Dotyczy: zapytania ofertowego na dzierżawę glukometrów wraz z dostawą pasków

Nr 25/ZO/DZP/2015 poniżej 30.000 euro

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników zapytania ofertowego:

Pytanie 1

Pytania do pak. 1

Czy Zamawiający dopuści glukometr pracujący w zakresie pomiaru 10-600mg/dl ?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w tabeli.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści system do monitorowania poziomu glukozy we krwi, który jest przeznaczony do pracy w placówkach służby zdrowia, gdzie stosowany sprzęt musi być dodatkowo monitorowany pod kątem dokładności pomiarów oraz poprawności działania co przekłada się na zastosowanie chipów auto – kodujących?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w tabeli, wzorze umowy i specyfikacji.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

mgr Katarzyna Siemieniec