Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. 44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20 tel. (32) 43 41 781 fax (32) 43 41 271 NIP 651-16-04-392 Regon 277951456 kapitał zakładowy: 16 033 500,00 zł.

L.dz.MZOZ/DZP/3123  /15            		                                     Żory, dnia 12 grudzień 2015

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI (4)

Dotyczy: zapytania ofertowego na dzierżawę glukometrów wraz z dostawą pasków

Nr 25/ZO/DZP/2015 poniżej 30.000 euro

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników zapytania ofertowego:

Pytanie 1

Dotyczy Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści paski testowe o zakresie pomiaru glukozy we krwi 20-525 mg/dl?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w tabeli.

Pytanie 2

Dotyczy Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści paski testowe czas testu do 10 sekund?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w tabeli.

Pytanie 3

Dotyczy Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści paski testowe poziom hematokrytu 25-55%?

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w tabeli.

Pytanie 4

Dotyczy Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści paski testowe rodzaj próbki do glukometrów: świeża krew włośniczkowa?

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w tabeli.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

mgr Katarzyna Siemieniec