Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. 44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20 tel. (32) 43 41 781 fax (32) 43 41 271 NIP 651-16-04-392 Regon 277951456 kapitał zakładowy: 16 033 500,00 zł.

L.dz.MZOZ/DZP/  0849       /16            		                                     Żory, dnia 04 kwiecień 2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI (13)

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę sprzętu medycznego j. u.

PN Nr 05/DZP/2016 poniżej 209.000 euro

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników postępowania przetargowego:

Pytanie 1

Pakiet 16, poz. 4

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2

Pakiet 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza kaniulę dotętniczą z zaworem odcinającym on-off rozm. 20G 1,1 x 45 mm lub 0,9 x 45mm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 3

Pakiet 16, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zawór z drenami o dł. 10 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 4

Pakiet 23, poz. 1, 2

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 5

Pakiet 26, poz. 9

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli strzykawkę 50-60 ml cewnikową                          z końcówką do cewników (bo podano strzykawką cewnikową z końcówka luer) ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Pakiet 26, poz. 9

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawkę 50 ml bez oznaczenia rozszerzenia do 60ml z dodatkową końcówką luer.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga rozszerzenia.

Pytanie 7

Pakiet 26, poz. 9

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawkę 50-60 ml cewnikową z końcówką do cewników bez dodatkowej końcówki Luer w zestawie?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 8

Pakiet 27, poz. 1, 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP. Zarówno FEP=teflon jak i PTFE= teflon. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Pakiet 27, poz. 1, 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Pakiet 27, poz. 1, 2

Zwracam się z prośba o dopuszczenie kaniul w opakowaniu papier klasy medycznej, spełniającego wszystkie wymagania sterylności i bezpieczeństwa produktu.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Pakiet 27, poz. 1

Zwracam się z prośba o dopuszczenie kaniuli dożylnej 26G, 0,6 x 19 mm fioletowa, noworodkowa, jałowa. Przepływ 15ml/min. Kaniula bez portu, z uchwytem, ze skrzydełkami, wykonana z FEP,                      z 4 paskami RTG, opakowanie papier klasy medycznej.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie 12

Pakiet 27, poz. 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli dożylnej dla dzieci i noworodków w rozmiarze 24G/ 0,7 x 19mm, bez portu bocznego, wykonanej z FEP, przepływ 22ml/min. Z dodatkowym zdejmowanym uchwytem ułatwiającym aplikację kaniuli w delikatne, dziecięce naczynia żylne – opakowanie typu papier klasy medycznej.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie 13

Pakiet 27, poz. 3-7

Czy Zamawiający dopuści kaniule z poliuretanu, z zastawką antyzwrotną, z samozamykającym się koreczkiem portu bocznego, z czterema paskami wtopionymi na całej długości kaniuli, opakowanie papier klasy medycznej, wolne od latexu i PCV, rozmiary:

| Kolor | Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- | --- |
| Szary | 16 G | 1,70 x 45 | 180 |
| Biały | 17 G | 1,50 x 45 | 130 |
| Zielony | 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 38 | 90 |
| Różowy | 20 G | 1,00 x 32 | 57 |
| Niebieski | 22 G | 0,80 x 25 | 33 |

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Pakiet 27, poz. 3-7

Czy Zamawiający dopuści kaniule z PTFE, samodomykajacym się koreczkiem portu bocznego,                     z filtrem hydrofobowym, dwoma paskami wtopionymi na całej długości kaniuli, opakowanie Tyvec, wolne od latexu i PCV, rozmiary:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 180 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,4 x 45 | 125 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,2 x 32 1,2 x 45 | 80 m/min |
| Różowy | 20 G | 1,0 x 32 | 54 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,8 x 25 | 31 ml/min |

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Pakiet 27, poz. 3-7

Czy Zamawiający dopuści kaniule z FEP, z zastawką antyzwrotną, z samozamykającym się koreczkiem portu bocznego, z trzema paskami wtopionymi na całej długości kaniuli, opakowanie papier klasy medycznej, wolne od latexu i PCV, rozmiary:

| Kolor | Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- | --- |
| Szary | 16 G | 1,70 x 45 | 180 |
| Biały | 17 G | 1,50 x 45 | 130 |
| Zielony | 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 38 | 90 |
| Różowy | 20 G | 1,00 x 32 | 57 |
| Niebieski | 22 G | 0,80 x 25 | 33 |

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Pakiet 29, poz. 1-3

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i stworzenie osobnego pakietu. 
Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

mgr Katarzyna Siemieniec

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 04-04-2016