S P E C Y F I K A C J A    I S T O T N Y C H

W A R U N K Ó W     Z A M Ó W I E N I A

## DOSTAWA  ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

## Wartość poniżej 209 000,00 EURO

Nr   11/DZP/2016

Żory dnia     12.04.2016r.

## ROZDZIAŁ 1

## Informacje wprowadzające – ogólne

- 1. Podstawa prawna:

1.1.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2015r., poz. 2164) zwana dalej również Ustawą Prawo zamówień publicznych lub Ustawą Pzp.

1.2. art. 36 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.3.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.4. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Ustawy PZP.

- 2. Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp.  z o.o.; 44-240 Żory; ul. Dąbrowskiego 20, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

## 3. Przedmiotem postępowania  jest dostawa oznaczeń biochemicznych  wraz z dzierżawą analizatora,   określonych  w Rozdziale  2 SIWZ.

- 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza ją także na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert informując o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, jednocześnie umieszczając informację na stronie internetowej.

- 5. Użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

                - 5.1. „Zamawiający” - Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  mieszcząca się w Żorach, kod 44-240, przy ul. Dąbrowskiego 20,  tel./fax: (32) 43-43- 808.

  - 5.2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

  - 5.3.„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

5.4.„ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z  2015r.,  poz. 2164).

5.5. Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w   sposób szczegółowy opisany w rozdziale 2 SIWZ .

5.6. „Wykonawca”- podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na              wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania              Zamówienia.

6.  Dane Zamawiającego:

NIP:  651-16-04-392        REGON: 277951456

Dokładny adres do korespondencji:

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20,

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się dopiskiem:

## Dotyczy postępowania przetargowego na dostawę odczynników do oznaczeń biochemicznych  wraz z dzierżawą analizatora,  Nr 11/DZP/2016.

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (32) 43-43-808

Adres strony internetowej:  bip.mzoz.zory.pl

Adres e-mail: zaopatrzenie@mzoz.zory.pl lub  iwonazaopatrzenie@op.pl

Rozdział 2

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników do oznaczeń biochemicznych wraz z dzierżawą  analizatora  oraz zapewnienie usługi serwisowej oferowanego urządzenia w ramach dzierżawy.

a) dostawa w ramach dzierżawy wraz z montażem i uruchomieniem analizatora zgodnie ze specyfikacją parametrów technicznych i użytkowych – załącznik Nr 3 do SIWZ. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia  spełniał wszystkie narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane przepisami  prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  z dnia 20 maja 2010 r.  (tekst jednolity  Dz.U. 2015, poz. 876).

Dostawa aparatu wraz z instalacją, dokonana ma zostać max.  do 14 dni  od  daty podpisania umowy,  loco laboratorium analityczne mieszczące się w Żorach przy ul. Dąbrowskiego 20.

b) naprawy aparatu (dojazd, czas pracy serwisanta, części zamienne) wynikające z normalnego użytkowania i eksploatacji aparatu oraz przeglądy konserwacyjne robione zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonawca powinien zapewnić możliwość zgłoszenia naprawy aparatu w godz.  7:30 do 17:00 w dni robocze – reakcja na zgłoszenie naprawy i podjęcie działań  w celu usunięcia usterki/awarii  wynosi maksymalnie 24 godziny (dotyczy dni roboczych).

c) sukcesywna dostawa odczynników (w miarę zgłaszanych potrzeb) do wykonywania badań oraz   materiałów  kontrolnych i zużywalnych do dzierżawionego aparatu w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

Dostawy  odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wielkość dostaw będzie realizowana przez Wykonawcę na podstawie zamówień częściowych składanych  przez Zamawiającego w formie  elektronicznej lub faksem, w  uzgadnianych na bieżąco ilościach i asortymencie. Zamawiający wymaga aby zamówienie było realizowane w nieprzekraczalnym terminie do 4 dni roboczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo  do żądania realizacji  dostaw  natychmiastowych w ciągu 48 godzin (dotyczy dni roboczych), na podstawie zamówienia złożonego elektronicznie lub faksem.  Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia  spełniał wszystkie narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał  wymagane przepisami prawa  świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 876). Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb, bez konieczności wypłaty kar umownych lub odszkodowań na rzecz Wykonawcy, z tytułu niezrealizowania całości  zamówienia.

Dostawa towaru,  loco  Laboratorium Analityczne, mieszczące się w Żorach przy                                    ul. Dąbrowskiego 20,  w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 13:30.

d) każdy dostarczony asortyment musi spełniać następujące wymagania:

- opakowania mają być zaopatrzone w etykiety zawierające nazwę asortymentu, dane charakterystyczne (np.: nazwa, jego ilość,  nazwę producenta lub dystrybutora),

- cały dostarczany asortyment musi zawierać instrukcję użytkowania w języku polskim,

- napisy nadrukowane na opakowaniach muszą być w języku polskim, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 876)

2.  Wykonawca zobowiązany jest  wraz z pierwszą dostawą,  dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych na płycie CD, dla odczynników których to dotyczy. W przypadku zmiany lub aktualizacji kart charakterystyki, Wykonawca zobowiązany jest do ich przesłania Zamawiającemu.

3. Wykonawca musi zapewnić bezpłatne przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi analizatora w terminie i okresie uzgodnionym z Kierownikiem Laboratorium (udokumentowane certyfikatami) oraz bezpłatne szkolenie dla lekarzy i diagnostów z zakresu interpretacji wyników. Wykonawca zapewnia też aktualizację szkoleń personelu poprzez udział pracowników laboratorium w szkoleniach organizowanych przez firmę Wykonawcy.

4. Zamawiający wymaga aby  zaoferowany  analizator   był fabrycznie nowy wyprodukowany nie później niż w 2015 roku.

5. Wykonawca musi podać wszystkie odczynniki, akcesoria, materiały zużywalne, kalibracyjne, kontrolne itp.,  niezbędne do wykonania  podanych  ilości badań, w okresie 36 miesięcy oraz dokonać ich wyceny z wykorzystaniem  Załącznika nr 2 do SIWZ.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z wymogiem dostarczenia przez Wykonawcę:  katalogów, kart charakterystyki, dodatkowych próbek, metodyk wykonywania badań oraz  dokumentów potwierdzających, że oferowane produkty   spełniają  wymogi określone w ustawie z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity z 2015r., poz. 876),  w trakcie postępowania przetargowego.

7. Dodatkowe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia  zawarte są w  Formularzu cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ  oraz  Specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych analizatora - załącznik nr 3 do SIWZ.

8. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod klasyfikacji CPV:

33 69 65 00 – 0 -  odczynniki laboratoryjne

Rozdział 3

Oferty częściowe , wariantowe, dynamiczny system zakupów, aukcja elektroniczna, umowa ramowa, zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wymaga aby oferta złożona była na pełny  zakres asortymentu, określenie cen jednostkowych i wymagane wartości wg załączników, stanowiących integralną część SIWZ

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Rozdział 4

Termin wykonania zamówienia

1.  Dostawa aparatu - do 14 dni  od daty podpisania umowy.

2.  Dostawa pozostałego asortymentu odbywać się będzie  sukcesywnie, na koszt i ryzyko Wykonawcy przez okres 36 miesięcy od daty rozpoczęcia umowy.

3. Termin płatności za odczynniki – 60 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury po uprzednim dostarczeniu towaru.

4. Termin płatności za dzierżawę – 60 dni od daty  wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

Rozdział 5

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań do warunku, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie prawidłowo wypełnionego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznik nr 4 do SIWZ.

b)   posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań do warunku, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie prawidłowo wypełnionego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznik nr 4 do SIWZ.

c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań do warunku, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie prawidłowo wypełnionego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznik nr 4 do SIWZ.

d)  dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań do warunku, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie prawidłowo wypełnionego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznik nr 4 do SIWZ.

e)  sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań do warunku, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie prawidłowo wypełnionego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Jeśli przekazanie zasobów przez podmiot trzeci, będzie się wyrażało udziałem w realizacji tego podmiotu to Wykonawca składający ofertę winien przedstawić dokumenty o braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu trzeciego wymienione w pkcie 6A. 2, 3 i 4.

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

5. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymaganych w postępowaniu.

Uwaga: Dokumenty winny być aktualne na dzień składania ofert.

Rozdział 6

Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust  1  ustawy Pzp), o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2  pkt. 5 ustawy Pzp.

6.A. Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,  w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w Rozdziale 5 oraz  wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp,  należy złożyć:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, -  zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

3. Aktualny odpis  z właściwego rejestru albo  aktualne zaświadczenie o wpisie do CEiIDG,    jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.  Listę podmiotów należących do tej samej  grupy kapitałowej albo informację o tym, że  nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inny dokument potwierdzający ten fakt – jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych  podmiotów.

Uwaga: Dokumenty winny być aktualne na dzień składania ofert.

6.B) Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych musi spełniać następujące warunki w tym przedsiębiorcy prowadzący działalność na podstawie umowy spółki cywilnej:

1. Zawierać pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i ewentualnie w czynnościach zawarcia umowy.  Z pełnomocnictwa powinna  wynikać wola Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Dokumenty wymienione w pkcie 6A ppkt 1, 2, 3 i 4 od każdego podmiotu.

3. Zawierać dokumenty wymienione w pkcie 6A,  ppkt 5 winien złożyć, co najmniej jeden z podmiotów.

4. Zamawiający przy ocenie spełniania warunków będzie rozpatrywał podane informacje łącznie.

5. Musi być podpisana tak, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony.

6. Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów, winna wskazywać adres Wykonawcy lub Wykonawców, na który Zamawiający będzie kierował korespondencję w sprawie zamówienia publicznego.

7. Podmioty gospodarcze występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, to przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, należy przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

### 6 C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty  wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Wszelkie  dokumenty wymagane  zgodnie z Rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r.,  poz.231), mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (podpis i pieczęć), z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy złożyć pełnomocnictwo wraz z zakresem umocowania, podpisane przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii).

Rozdział 7

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

Wymagania  dla przedmiotu zamówienia oraz dokumenty na ich potwierdzenie:

a)  analizator  musi spełniać narzucone przepisami prawa dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiada wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 , poz. 876),

b)  zaoferowany asortyment (odczynniki, kontrole itp.)  muszą  spełniać wymagania przewidziane w ustawie z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 876).

c)  na potwierdzenie powyższego  Wykonawca składa oświadczenie (z wykorzystaniem wzoru -   załącznik nr 1 do SIWZ)

Rozdział 8

Utajnienie dokumentów zawartych w ofercie

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą  być  one udostępniane oraz wykazał  iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę oddzielone np.: osobnym rozdziałem od pozostałych jawnych elementów oferty. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem właściwego zabezpieczenia ww informacji.

Uwaga:

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 8 ust. 3 i art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp).

Rozdział 9

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim

2. W toku postępowania o udzielenie zamówienia, wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz   informacje dotyczące  prowadzonego postępowania Zamawiający i Wykonawcy  przekazują drogą elektroniczną  (przesłane dokumenty w formie edytowalnej na adres Zamawiającego; zaopatrzenie@mzoz.zory.pl lub iwonazaopatrzenie@op.pl)

3.  Wybrany przez Zamawiającego sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz  informacji nie wyklucza  możliwości porozumiewania się w formie pisemnej i faksem. Dokumenty przekazane drogą elektroniczną lub faksem należy następnie przesłać w oryginale na adres Zamawiającego.

4. Jeżeli dokumenty, o których mowa w pkt. 2 będą przekazywane drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

5.  W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w sposób określony w pkt. 2

7. Zamawiający wyjaśni treść SIWZ na zasadach i terminach określonych w art. 38 ustawy Pzp, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub  dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień  lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

9. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ.

10. W uzasadnionych przypadkach,  przed terminem składania ofert, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści SIWZ. Dokonane zmiany  niezwłocznie  przekazane zostaną pocztą, faksem lub drogą elektroniczną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści je na własnej stronie internetowej: bip.mzoz.zory.pl

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ.

11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ  nie  prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,  jest niezbędny dodatkowy czas na  wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz  umieści informację na stronie internetowej: bip.mzoz.zory.pl

12. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ drogą elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego, a chcieliby otrzymywać informacje o których mowa powyżej, zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego drogą elektroniczną na adres: zaopatrzenie@mzoz.zory.pl lub iwonazaopatrzenie@.op.pl    lub  na  nr faxu: 32-4343808.

13. Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

14. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania

Rozdział 10

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W zakresie procedury przetargowej informacji udzielają pracownicy Działu  Zamówień Publicznych i Rozliczania Umów, kontakt jw.

2. W zakresie informacji dotyczących przedmiotu zamówienia,  odpowiedzi  na  zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ będą udzielały ze strony Zamawiającego następujące osoby:

mgr Sabina Lejta, mgr inż. Grażyna Leszczyńska

3. Dokumentacja przetargowa jest udostępniana uczestnikom postępowania w Dziale  Zamówień Publicznych i Rozliczania Umów w godzinach od 7:00 do 14:00 w każdym dniu roboczym.

Rozdział 11

Wymagania dotyczące wadium

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 500,00 zł (słownie:  cztery tysiące pięćset złotych 00/100).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być złożone w formach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 45 ust. 6 pkt 1–5.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

ING BANK ŚLĄSKI

03 1050 1070 1000 0023 5654 4151

z dopiskiem PN 11/DZP/2016  Dostawa odczynników do  oznaczeń biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora. Kserokopię  dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 46 ust. 1-5.

7.  Wykonawcy, który wniósł wadium i nie złożył oferty przetargowej Zamawiający zwraca wadium na jego pisemny wniosek skierowany do Działu Księgowości Finansowej

8. Zamawiający wymaga by potwierdzenie złożenia w terminie wadium złożone było wraz z ofertą.

9. Oryginał wadium wniesionego w innej formie niż pieniężna,  należy zdeponować w Dziale Zamówień Publicznych i Rozliczania Umów Zamawiającego  (drugie  piętro budynku szpitala przy ul. Dąbrowskiego 20)  lub w odrębnej kopercie dołączyć do oferty.

Rozdział 12

Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Żądanie to,  jak i odpowiedź Wykonawców winny być przekazane w formie określonej w punkcie 9  ust. 1 i 2  SIWZ.

Rozdział 13

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym ( Załącznik Nr 2 do SIWZ )  w języku polskim i podpisana wraz z załącznikami przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy (Wykonawców), uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy  na zewnątrz.  Dołączone do oferty dokumenty winny być aktualne, mogą być przedstawione w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Upoważnienie do podpisywania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty ( np. odpisu z KRS).

2. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą opieczętować oraz parafować lub złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł poprawki.

3. Poprawki winne być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej, cena oferty wraz z informacją o podatku VAT musi być podana cyframi i słownie, w walucie polskiej.

4. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej kopercie lub opakowaniu, zaadresowaną do Zamawiającego na adres

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z o.o.

44-240 Żory; ul. Dąbrowskiego 20

oraz oznaczeniem:

„Oferta na przetarg nieograniczony na dostawę odczynników  do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora  PN 11/DZP/2016,  nie otwierać przed dniem…….. godziną……..”

Na kopercie/opakowaniu należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej do Zamawiającego po terminie.

Sekretariat przyjmuje oferty od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00

5. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

6. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze  SIWZ oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

9. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych  w niniejszej  SIWZ.

10. Zamawiający wykluczy Wykonawcę lub odrzuci oferty niespełniające wymagań   niniejszej SIWZ i ustawy Pzp.

11. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się możliwości składania oferty alternatywnej lub wariantowej pod rygorem odrzucenia oferty.

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.

13. Stwierdzenie przez Zamawiającego faktu podania przez Wykonawcę nieprawdziwych  informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie tegoż Wykonawcy z postępowania.

Rozdział 14

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy przesłać/ złożyć:  na adres Zamawiającego/ w siedzibie Zamawiającego:

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-240  Żory ul. Dąbrowskiego 20

Sekretariat  Zarządu  ( II piętro budynku Szpitala, od godziny 8:00 )

do dnia  26.04.2016r. do godz. 10:00 pod rygorem  nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Pzp)

UWAGA! Oferta złożona w innym miejscu niż Sekretariat Zarządu jest  narażona na ryzyko niedostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Jeżeli oferta zostanie złożona  w innym miejscu niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za  przedwczesne przypadkowe otwarcie oferty lub  za niedostarczenie jej w terminie  i miejscu  wskazanym  przez Zamawiającego.

2. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia.

3. Oferty złożone po terminie  składania ofert zostaną zgodnie z art. 84 ust. 2 zwrócone w przewidzianym przez ustawę Pzp.

4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych i Rozliczania Umów  lub innym wyznaczonym miejscu na terenie siedziby Zamawiającego w dniu  26.04.2016r. o godz. 10:30

5. Wykonawcy swoje oferty mogą przesłać  drogą pocztową lub kurierską  pod warunkiem, że wpłyną one do siedziby Zamawiającego w godzinach jego pracy ( Sekretariat Zarządu od godz. 8:00 do 14:00) do upływu terminu przewidzianego na składanie ofert. W przeciwnym razie oferty, które wpłyną do innych komórek organizacyjnych lub po godzinach pracy mogą zostać z tego powodu nie zarejestrowane w wyznaczonym  czasie i zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp w postępowaniu o udzielenia  zamówienia  o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

6. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający prześle mu informację, zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny i pozostałe parametry tych ofert .

7. W części jawnej posiedzenia komisji:

- przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom wielkość środków, jakie

Zamawiający przeznaczył na realizację danego zamówienia publicznego,

- po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:

- Nazwę i adres oferenta, którego oferta jest otwierana

- Cenę oferty,

- Inne parametry oceny ofert

Rozdział 15

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty winna być zgodna z zapisami art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 915ze zm. ).

2. Cena winna być wyrażona w PLN cyfrą i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

Cena oferty powinna zawierać w sobie upusty oferowane przez danego  Wykonawcę oraz wszystkie dodatkowe koszty ( np. wymagane podatki, ewentualne opłaty dodatkowe itp.).

3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu  należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT). Cena brutto  oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 16

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1. Ocena ofert  zostanie dokonana na podstawie n/w kryteriów:

| Lp. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie (w%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 80 |
| 2 | Jakość – parametry techniczne | 20 |

- za najkorzystniejsze parametry w kryterium cena oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe oferty będą oceniane odpowiednio proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego. W kryterium jakość – parametry techniczne  oferta otrzyma liczbę punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych  za zaoferowanie aparatury  o wyższych parametrach niż minimalne zgodnie z zapisami  w załączniku nr 3 do SIWZ – Zestawienie parametrów wymaganych.

- dla porównania złożonych ofert Zamawiający stosował będzie następujący wzór

Cn

LPob = -----------  x 80 pkt + ŁLPwd

Cob

Gdzie:

LPob – liczba punktów oferty badanej

Cn - najniższa cena ze złożonych ofert

Cob - cena oferty badanej

ŁLPwd – łączna liczba punktów za warunki dodatkowe  opisane w zał. nr 3 do SIWZ

- Parametry techniczne  i punktacja za ich  zaoferowanie, podane są  w załączniku nr 2  do SIWZ – Zestawienie parametrów wymaganych

- za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w powyższej tabeli.

- realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

2. Sposób oceny ofert

Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa będzie postępować zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp oraz kierować się przesłankami określonymi w opisie  kryteriów oceny ofert.

- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Przed szczegółową oceną ofert Zamawiający określi, czy każda z ofert jest ważna, nie jest sprzeczna z ustawą, spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie zawiera oczywistych omyłek, nie zawiera omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, to Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych wyznaczając jednocześnie termin na ich złożenie. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Rozdział 17

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający  udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(-ów), odrzuceniu ofert(-y) oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na własnej stronie internetowej: bip.mzoz.zory.pl   oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

4. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegających się o zamówienie tzn. Wykonawcy określonemu zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5. Zawarcie umowy (wzór umowy w załączeniu) na realizację zamówienia nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni                                 jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób,  z zastrzeżeniem pkt 6.

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez dokonywania ich ponownej oceny, chyba że wystąpią przesłanki, o których mowa o w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Zamawiający zawiadomi na piśmie wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

Rozdział 18

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział  19

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1. Zamawiający wymaga aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umów stanowiącymi Załącznik Nr 7  do SIWZ, będącymi  jej integralną częścią.

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania w następujących przypadkach:

| Lp. | Przyczyna/ okoliczności | Skutek |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zmiana formy prawnej, zmiana nazwy, firmy, zmiana adresu Zamawiającego lub Wykonawcy | Podpisanie aneksu do umowy uwzględniającego dokonane zmiany |
| 2 | Zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego | Pisemna informacja z podaniem nowych danych , zmiana nie wymaga podpisania aneksu do umowy |
| 3 | Wprowadzenie zamienników np.: w przypadku zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może być wyższa niż cena oferowanego przedmiotu zamówienia. Parametry zamiennika nie mogą być gorsze od oferowanego przedmiotu zamówienia | Informacja ze strony Wykonawcy o wprowadzeniu zamienników. Dostawa zamienników nie powoduje konieczności podpisania aneksu. |
| 4 | Zastąpienie przedmiotu zamówienia w części lub całości produktem o lepszych parametrach, przy czym cena tego produktu nie może być wyższa niż cena oferowanego przedmiotu zamówienia | Spisanie aneksu do umowy uwzględniającego dokonane zmiany. |
| 5 | Zmiana numerów katalogowych produktu | Dostawa odczynników z nowymi numerami katalogowymi. Zmiana nie powoduje konieczności podpisania aneksu |
| 6 | Zmiana wielkości opakowania oraz wynikająca z tej zmiany ilość opakowań z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie | Odpowiednie przeliczenie pozostałej ilości opakowań , spisanie aneksu do umowy |
| 7 | Obniżenie ceny netto przedmiotu zamówienia | Zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy, dostawa asortymentu po cenach netto, niższych niż ustalone w umowie z zastrzeżeniem warunków dotyczących ich jakości określonych w SIWZ i umowie, spisanie aneksu do umowy. Natomiast przy jednorazowej obniżce ceny zmiana nie powoduje spisania aneksu do umowy. |
| 8 | Wydłużenie terminu płatności, powyżej 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego | Pismo potwierdzające przesunięcie terminu płatności przez Wykonawcę. Zmiana terminu płatności nie powoduje konieczności podpisania aneksu |
| 9 | Brak możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności | Dostarczenie zamiennika, przy czym cena zamiennika nie może być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia, a jego parametry nie mogą być gorsze od oferowanego przedmiotu zamówienia Dostawa zamiennika nie powoduje konieczności podpisania aneksu. |
| 10 | Zmiana producenta produktu, zmiana nazwy handlowej produktu. | Zmiana nie powoduje konieczności podpisania aneksu |

Zamawiający nie przewiduje udzielić zaliczki na poczet wykonania umowy.

Rozdział 20

Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy                                 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

Rozdział 21

Postanowienia końcowe

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie     z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą one być udostępnione. Jeżeli w wyniku udostępniania protokołu lub załączników Zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca. Protokoły lub załączniki Zamawiający udostępnia wnioskodawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny.

Rozdział 20

Wykaz załączników do SIWZ

Załącznik Nr 1 -     Formularz ofertowy,

Załącznik Nr 2 -     Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik Nr 2 A    Formularz  wyceny dzierżawy,

Załącznik Nr 3 -     Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych analizatora

Załącznik Nr 4 -     Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,

zgodnie z art.22 ust.1,

Załącznik Nr 5 -     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, zgodnie z art.24

ust.1

Załącznik Nr 6 -   Informacja  o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 7 -     Wzór umowy

Zatwierdzam:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ  OFERTOWY

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.

44-240 Żory; ul. Dąbrowskiego 20

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………….

Adres: kod- ……………………miejscowość…………………ulica……………………………

województwo………………………..

tel.:……………………………………..                     fax: …………………………………………

REGON:……………………………………              NIP:…………………………………………

Strona internetowa……………………………   poczta e-mail……………………………………….

Osoba do kontaktu:

Imię ..............................................

Nazwisko ......................................

Stanowisko służbowe ......................................

Numer telefonu ..........................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym – na dostawę odczynników do badań biochemicznych  wraz z dzierżawą analizatora,  Nr 11/DZP/2016, przedkładamy ofertę dotyczącą w/w postępowania

1.Oferujemy wykonanie dostawy odczynników do badan biochemicznych, materiałów zużywalnych, kontrolnych itp.,  wraz z dzierżawą analizatora  za łączną  kwotę:

netto :……………………………zł (słownie:…………………….…..)

w tym podatek VAT stanowiący  kwotę:……………………....zł

Wartość brutto:…………………zł (słownie:………………………………………………………)

w tym:

a) dostawa odczynników , materiałów  kontrolnych , materiałów zużywalnych itp. do dzierżawionego analizatora  za łączną kwotę:

netto:…………zł, VAT…….….zł   brutto………….……..zł

b) dzierżawa analizatora za łączną kwotę: netto:………….zł, VAT……….zł brutto………………..zł

2. Nazwa analizatora:

a)………………………………….. (wartość analizatora brutto…………………………….. zł )

3. Akceptujemy termin płatności, 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wypełnionej faktury za dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz za dzierżawę aparatu.

4.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia  spełnia narzucone przepisami prawa dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiada wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity  Dz. U. 2015,  poz. 876). Powyższe dokumenty na żądanie Zamawiającego zostaną przedstawione.

5. Deklarujemy niezmienność cen netto  przez okres trwania umowy tj.: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

6. Zobowiązujemy się dostarczać oferowane produkty do dzierżawionego aparatu transportem na koszt Wykonawcy przez cały okres trwania umowy.

7.Akceptujemy termin realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni.

10. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ – Wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

11. Wadium w kwocie  ............................... słownie.....................................................................

......................................................................................................................................................

zostało wniesione w dniu ............................... w formie .............................................................

a) Zwrotu wadium (w przypadku wpłaty przelewem na konto) należy dokonać na konto w: .............................................................nr.................................................................................

b) Zwrot wadium wniesionego w  formie gwarancji:

odbiór osobisty / wskazanie adresu, na który ma być odesłana gwarancja*

Adres:………………………………………………………………………………………………….

13. Do oferty przedkładamy poniższe dokumenty i oświadczenia przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia według następującej kolejności:

1. ……………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………..

4. ……………………………………………………………………………….

5. ………………………………………………………………………………

………………………,dnia…………………..                                               ……………………………

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4 do SIWZ

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz.U. z  2015r, poz. 2164).

na postępowanie przetargowe PN   11/DZP/2016

„DOSTAWA  ODCZYNNIKÓW DO BADAN BIOCHEMICZNYCH

WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA”

oświadczam, że:

Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................

Adres Wykonawcy............................................................................................................

Numer NIP ........................................................................................................................

Numer REGON ................................................................................................................

.

spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz.U. z  2015r, poz. 2164).

………………………………

(podpis Wykonawcy)

…………………………, dnia ………………..

(miejscowość)

Uwaga:

* W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz wskazać reprezentanta.

Załącznik nr 5 do SIWZ

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz.U. z  2015r, poz. 2164).

w postępowaniu przetargowym PN 11/DZP/2016

„DOSTAWA  ODCZYNNIKÓW DO BADAN BIOCHEMICZNYCH

WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA”

oświadczam, że:

Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................

Adres Wykonawcy............................................................................................................

Numer NIP ........................................................................................................................

Numer REGON ................................................................................................................

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz.U. z  2015r, poz. 2164).

………………………………

(podpis Wykonawcy)

…………………………, dnia ………………..

(miejscowość)

Uwaga:

* W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – poniższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

Załącznik nr 6  do SIWZ

#### I N F O R M A C J A

o braku  przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5   ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity  Dz.U. z  2015r, poz. 2164).

Przystępując do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz.U. z  2015r, poz. 2164).

w  postępowaniu przetargowym PN 11/DZP/2016

„DOSTAWA  ODCZYNNIKÓW DO BADAN BIOCHEMICZNYCH

WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA”

Informuję/my,  że

Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................

Adres Wykonawcy............................................................................................................

Numer NIP ........................................................................................................................

Numer REGON ................................................................................................................

nie należy do żadnej grupy kapitałowej

Uwaga!

Wypełniają tylko Wykonawcy, którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej

Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 184 z późn.zm.),  składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której  mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 pod rygorem wykluczenia (art. 24b ust.3 ustawy Pzp)

................................., dnia................                           ....................................................        (miejscowość)	                                                                                     	          (pieczątka i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY (PROJEKT )

UMOWA Nr ……./DZP/2016

zawarta w Żorach dnia ………………..2016r. pomiędzy:

Miejskimi Zakładami Opieki Zdrowotnej w Żorach  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-240 Żory,  ul. Dąbrowskiego 20

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000087474,                NIP: 651-16-04-39,    REGON: 277951456,  kapitał zakładowy: 16 033 500,00 zł

Reprezentowaną przez:

PREZESA  ZARZĄDU – mgr Katarzynę Siemieniec/ PROKURENTA – Witolda Nowaka

zwanym dalej Zamawiającym,

a:

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS………………,                NIP: ……………..,    REGON: ……………..,  kapitał zakładowy: …………………………. zł

Reprezentowanym/ą  przez:

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą .

§ 1

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(tekst jednolity  Dz.U. z  2015r, poz. 2164). Zamawiający zleca,  a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia w asortymencie podanym w ust. 2.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa odczynników do badań biochemicznych , materiałów zużywalnych, kontroli itp. opisanych w  załączniku Nr 2 formularzu asortymentowo-cenowym oraz dzierżawa wraz z serwisem analizatora (dalej również: urządzenia lub przedmiotu dzierżawy):

a)………………………………………

3. Wykonawca oświadcza, że  oferowany asortyment jest  przystosowany do używania z wykorzystaniem analizatora będącego przedmiotem dzierżawy  i nie wymaga odrębnego aparatu.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb, Wykonawca z tego faktu nie będzie wywodził żadnych skutków prawnych, w szczególności roszczeń finansowych.

§ 2

1.   Zamawiający zobowiązuje się odnośnie dzierżawy urządzenia do:

  - opłacania czynszu za dzierżawę,  w wysokości ……………zł. brutto miesięcznie (słownie: ………………)

  - używania przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją producenta,                  a także utrzymywania  go w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.

  - utrzymywania przedmiotu dzierżawy w stanie  przydatnym do umówionego użytku przez      cały okres obowiązywania umowy.

  - nie dokonywania jakichkolwiek zmian, czy przeróbek przedmiotu dzierżawy, ani usuwania, odłączania lub dołączania jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Wykonawcy. Wszelkie dodatkowe wyposażenie Zamawiający nabywa na własny koszt, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Wykonawcę.

  - po zakończeniu umowy, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym (uwzględniając jego normalne zużycie) w terminie 14 dni. Zwrot zostanie potwierdzony przez Wykonawcę w Protokole Odbioru.

  - przejęcia przedmiotu dzierżawy na podstawie Protokołu Przekazania, który stanowi integralną część umowy.

  - Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za utratę i uszkodzenie przedmiotu dzierżawy wynikłe z jego winy. Zamawiający nie ponosi jednak odpowiedzialności za zużycie będące wynikiem normalnej eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązany jest odnośnie dzierżawy urządzenia do:

a.   ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy na czas transportu i zapewnienia transportu do miejsca

instalacji tj. do  laboratorium analitycznego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego  w

Żorach,   przy ul. Dąbrowskiego 20,

b.  pokrycia kosztów instalacji przedmiotu dzierżawy i szkolenia pracowników Zamawiającego

w  zakresie jego obsługi,

c.  udzielenia gwarancji oraz serwisu w ramach czynszu dzierżawnego przez cały okres

obowiązywania umowy, licząc od dnia instalacji przedmiotu dzierżawy. Szczegółowe

warunki   gwarancji zawarte są w Karcie  Gwarancyjnej”

d.  napraw na własny koszt  (obejmujący w szczególności dojazd, czas pracy serwisanta, części

zamienne) przedmiotu dzierżawy, jeśli konieczność ich wykonania wynika z normalnego

użytkowania i eksploatacji urządzenia  oraz dokonywania  przeglądów konserwacyjnych

zgodnie z  zaleceniami producenta. Wykonawca powinien  zapewnić Zamawiającemu

możliwość zgłoszenia potrzeby naprawy aparatu w godz. 7:30 do 17:00 w dni robocze- reakcja

na zgłoszenie naprawy i podjęcie działań w celu  usunięcia usterki/awarii wynosi maksymalnie

24 godziny ( dotyczy dni roboczych) oraz  zapewni Zamawiającemu   możliwość konsultacji i

kontaktu  telefonicznego  z serwisantem przez 7 dni w tygodniu.

e.  ponoszenia kosztów napraw w przypadku awarii nie wynikającej z winy Zamawiającego,

konserwacji,  przeglądów w okresie trwania umowy, minimum raz w roku.

f.   w przypadku awarii analizatora, próbki w celu ich analizy są dostarczane do wskazanego

przez Zamawiającego laboratorium na koszt Wykonawcy

§ 3

- Dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie  przedmiotu dzierżawy nastąpi w laboratorium analitycznym mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego  w Żorach,   przy ul. Dąbrowskiego 20  w terminie  do 14 dni od daty podpisania umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Dostawa asortymentu, odbywać się będzie  sukcesywnie na koszt i ryzyko Wykonawcy prze okres 36 miesięcy liczonych od daty rozpoczęcia umowy. Wykonawca zobligowany jest do zabezpieczenia asortymentu w sposób umożliwiający bezpieczny transport.

- Każdorazowe dostawy będą realizowane na podstawie zamówień częściowych składanych przez Zamawiającego w formie elektronicznej lub faksu  w uzgadnianych na bieżąco ilościach i asortymencie.

- Podane w załączniku ilości  mogą ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego bez konieczności wypłaty kar umownych lub odszkodowań z tytułu niezrealizowania  całości dostawy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość  zmiany ilości i asortymentu poszczególnych pozycji zawartych w zamówieniu w okresie trwania umowy i w ramach jej wartości.

- Termin realizacji złożonych zamówień, został ustalony na max 4 dni robocze liczone od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo  do żądania realizacji   dostaw  natychmiastowych w ciągu 48 godzin (dotyczy dni roboczych), na podstawie zamówienia złożonego elektronicznie lub przesłanego faksem.

- W przypadku  przekroczenia terminu realizacji danej dostawy o co najmniej 3  dni robocze, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu  zamówionego towaru u innego dostawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Miejsce i godziny dostawy asortymentu:

- miejsce – Laboratorium Analityczne

MZOZ w Żorach Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 20; 44-240 Żory

- dostawy towaru do  Laboratorium Analitycznego w godzinach od 7:00 do 14:00

- Wykonawca w pełni odpowiada za realizację dostaw,  w odpowiednich opakowaniach , zgodnie z wymogami  producenta, zapewniając należyte zabezpieczenie dostarczonego asortymentu przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, wylaniem itp., do Zamawiającego, ponosząc jednocześnie wszystkie koszty z tym związane. Ubezpieczenie na czas transportu  do Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

- W przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia wymaga się, by upoważniona osoba ze strony Wykonawcy zawiadomiła niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem pracownika jego Działu Zamówień Publicznych i Rozliczania Umów pod nr tel. 32/43-43-808 o zaistniałej sytuacji.

- Każde opakowanie musi posiadać opis użytkowania w języku polskim, datę ważności, nazwę producenta, jednostkę miary , zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.                 (tekst  jednolity Dz.U. 2015 , poz. 876).  Brak w/w oznaczeń traktowany będzie jako wada towaru i spowoduje jego zwrot Wykonawcy.

- Zamawiający ma obowiązek sprawdzić dostarczony towar pod względem zgodności dostawy z zamówieniem.

- Reklamacje  z tytułu niewłaściwej ilości i jakości dostarczonego towaru Zamawiający będzie składał telefonicznie bądź  pisemnie w następujących terminach:

- do 3 dni roboczych – reklamacja ilościowa liczona od dnia dostawy

- do 30 dni – reklamacja jakościowa  liczona od dnia dostawy

- Wykonawca  rozpatrzy reklamację w terminie  3 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji

Zamawiającego, przy czym w ramach rozpatrzenia reklamacji Wykonawca obowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o jej wynikach faksem lub pisemnie. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji we wskazanym terminie przyjmuje się, że Wykonawca uznał reklamację. Wymiana  towaru na podstawie rozpatrzonej reklamacji nastąpi w ciągu 2 dni  roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się terminowo  z dostawy nowego towaru, Zamawiającemu przysługuje  prawo dokonania interwencyjnego zakupu u innego dostawcy  na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest  wraz z pierwszą dostawą,  dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych na płycie CD lub w formie pisemnej, dla odczynników,  których to dotyczy. W przypadku zmiany lub aktualizacji kart charakterystyki, Wykonawca zobowiązany jest do ich przesłania Zamawiającemu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia towaru, którego jakość odbiega od obowiązujących norm. W powyższym przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do wymiany  wadliwego towaru na towar dobrej jakości na koszt i ryzyko Wykonawcy zgodnie z procedurą przewidzianą w ust. 13 i 14

§ 4

1.Strony ustalają maksymalną  wartość  umowy  na kwotę:

a) wartość odczynniki, materiały zużywalne, kontrole itp.,  oraz czynsz dzierżawny łącznie:

netto: …………………. zł

brutto: ………………… zł

w tym:

b)  wartość czynszu dzierżawnego za  analizator  na okres 36 miesięcy wynosi netto……………… zł (słownie: ………….. )  + podatek VAT tj. brutto: …………… zł  (słownie: ………………… ).

2. Powyższe kwoty zawierają wszelkie koszty związane z dostawą towaru do Zamawiającego, w tym koszt zakupu, transportu i rozładunku.

3. Wykonawca zapewni stałość cen netto  przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli cena netto danego towaru ulegnie obniżeniu, wówczas Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu w takiej niższej cenie, stosowanej wobec innych odbiorców. W przypadku zmiany  stawki podatku od towarów i usług, zmiana cen brutto następuje z mocy prawa. Nowe ceny brutto obowiązują od chwili ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z nieprawidłowym zastosowaniem i naliczaniem odpowiedniej stawki podatku od towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy.

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące sposobu zapłaty za poszczególne dostawy asortymentu określa § 6.

§ 5

Umowa zostaje zawarta na czas określony -  36 miesięcy od daty rozpoczęcia umowy tj. od dnia

……………..r. do …………………….r.

§ 6

1. Strony ustalają,  że z uwagi na okoliczność, iż Zamawiający jest podmiotem leczniczym w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015., poz. 618 z późn. zm.) jak również zważywszy  na złożoność  procedur przyznawania  kontraktów na świadczenie usług medycznych, szczególny rodzaj usług, jakie świadczy sektor  służby zdrowia, jego sytuacje finansową spowodowana specyficznym systemem finansowania oraz  niezrównoważeniem ponoszonych kosztów osiągniętymi przychodami, ustalają,   60- dniowy termin zapłaty należności za dostawę produktów oraz za dzierżawę aparatu, liczony od dnia doręczenia prawidłowo wypełnionej  faktury do siedziby Zamawiającego oraz – w przypadku dostawy odczynników -  po uprzednim wykonaniu dostawy.

2. Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

3.  Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. W przypadku  nieterminowej płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca uprawniony będzie do żądania od Zamawiającego odsetek na zasadach wskazanych w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 2013r. o transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013r., poz. 403 z późn. zm.) za okres przypadający po upływie terminu płatności, wskazanego w ust. 1.

5. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawować będzie ze strony Zamawiającego –  ………………………………………….

§ 7

Wykonawca ma prawo kontrolowania w każdym czasie, przez upoważnione sobie osoby, sposobu wykorzystania i stanu przedmiotu dzierżawy oraz dokumentów z nim związanych.

§ 8

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w dostawie całości lub części zamówienia w odniesieniu do terminu określonego w § 3 ust. 6 niniejszej umowy w wysokości                   30,00 zł. za każdy dzień zwłoki z zastrzeżeniem, że w przypadku niezrealizowania części zamówienia                   o wartości niższej niż 50% całego zamówienia wysokość kar umownych nie przekroczy dwukrotności wartości niezrealizowanej części zamówienia;

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w realizacji dostawy zamiennej, należnej w wyniku reklamacji w wysokości 30,00 zł. za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do ustalonego terminu dostawy zamiennej;

c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wartości  umowy brutto, wskazanej w par. 4 ust. 1 lit. A umowy, nie mniej niż 500,00 zł.

2. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego będzie wyższa niż zastrzeżone kary umowne – Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji dostawy (w tym dostawy w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji) o co najmniej 3  dni, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu interwencyjnego   w dowolnie wybranej firmie, zaś różnicą cen pomiędzy ceną przetargową a ceną zakupu interwencyjnego wraz z wszelkimi poniesionymi kosztami zakupu interwencyjnego Zamawiający obciąży Wykonawcę z niniejszej umowy. Uprawnienie to nie wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 8 ust. 1

4. Niedotrzymanie trzech kolejnych terminów dostaw upoważnia Zamawiającego do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy. Stosuje się wówczas karę umowną o której mowa w ust. 1 lit. c)

5. Wysokość naliczonych kar o których mowa w § 8 ust. 1 może zostać potrącona z należnego Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy.

6. Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania dostaw Zamawiającemu z powodu niezapłaconych faktur dokumentujących należności za wcześniejsze dostawy.

§ 9

1. Wykonawca nie może przelać wynikających z niniejszej umowy wierzytelności względem Zamawiającego ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek przewidzianej prawem formie na rzecz osób trzecich, jak również przyjmować poręczeń podmiotów trzecich odnoszących się do zobowiązań Zamawiającego bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może dokonywać innych czynności w celu przystąpienia osoby trzeciej do zobowiązań Zamawiającego.

2. Naruszenie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

§ 10

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie to może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach i z zachowaniem poniższych zasad:

- Zmiana formy prawnej, zmiana nazwy, firmy, zmiany adresu Zamawiającego lub Wykonawcy - spisanie aneksu do umowy uwzględniającego dokonane zmiany.

- zmiany rachunku bankowego  Wykonawcy lub Zamawiającego - pisemna informacja z podaniem nowych  danych , zmiana nie wymaga spisania aneksu do umowy

- Wprowadzenie zamienników np.: w przypadku zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu, przy czym cena zamiennika nie może być wyższa niż cena oferowanego przedmiotu zamówienia. Parametry zamiennika nie mogą być gorsze od oferowanego przedmiotu zamówienia - Wykonawcy obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić Zamawiającego na piśmie o wprowadzeniu zamienników. Dostawa zamienników nie powoduje konieczności podpisania aneksu.

- Zastąpienie przedmiotu zamówienia w części lub całości produktem o lepszych parametrach, przy czym cena tego produktu nie może być wyższa niż cena oferowanego przedmiotu zamówienia - Spisanie aneksu do umowy uwzględniającego dokonane zmiany.

- Zmiana numerów katalogowych produktu - Dostawa odczynników z nowymi numerami katalogowymi. Zmiana nie powoduje konieczności  podpisania aneksu.

- Zmiana wielkości opakowania oraz wynikająca z tej zmiany ilość opakowań z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie - Odpowiednie przeliczenie pozostałej ilości opakowań , spisanie aneksu do umowy uwzględniającego  dokonane zmiany.

- Obniżenie ceny netto przedmiotu zamówienia - Zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy,  dostawa asortymentu po cenach niższych niż ustalone w umowie z zastrzeżeniem warunków dotyczących ich jakości określonych w SIWZ i umowie, spisanie aneksu do umowy uwzględniającego zmiany. Natomiast przy jednorazowej obniżce ceny, zmiana nie powoduje spisania aneksu do umowy.

- Wydłużenie terminu płatności, powyżej 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego - Pismo potwierdzające  przesunięcie terminu płatności przez Wykonawcę. Zmiana terminu płatności nie powoduje konieczności podpisania  aneksu do umowy.

- Brak możliwości  pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek okoliczności,  za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności - Dostarczenie zamiennika, przy czym cena zamiennika nie może być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia, a  jego parametry nie mogą być gorsze od oferowanego przedmiotu  zamówienia Dostawa zamiennika nie powoduje konieczności podpisania aneksu do umowy.

- Zmiana producenta produktu, zmiana nazwy handlowej produktu.- Zmiana nie powoduje konieczności podpisania aneksu do umowy. W sytuacjach, w których nie jest wymagane spisanie pisemnego aneksu do umowy, zmiana umowy nastąpi po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego o zaistniałej sytuacji i wyrażeniu ustnej zgody na wprowadzenie zmian przez upoważnionego pracownika Działu Zamówień Publicznych Zamawiającego.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy w szczególności przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory mogące wynikać ze stosowania niniejszej umowy będzie rozstrzygać Sąd

właściwy dla siedziby Zamawiającego, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:			              		       	                WYKONAWCA: