Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o. o. 44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20 tel. (32) 43 41781 fax (32) 43 41 271 NIP 651-16-04-392 Regon 277951456 kapitał zakładowy: 16.154.100,00 zł

L.dz.MZOZ/DZP/  0514      /17            		                                               Żory, dnia 28 luty 2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI (1)

Dotyczy: postępowania przetargowego w formie przetargu nieograniczonego

na robotę budowlaną – przebudowa fragmentu piwnic Szpitala Miejskiego w Żorach

na szatnie dla personelu

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników postępowania przetargowego:

- W załączonych do SIWZ przedmiarach dla zakresu: wod-kan., nie uwzględniono robót związanych z demontażem starej instalacji wody, kanalizacji, ceramiki oraz baterii wraz z ich wywozem i utylizacją. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Roboty demontażowe starej instalacji wody, kanalizacji, ceramiki oraz baterii wraz z ich wywozem i utylizacją zostały uwzględnione w poprawionych przedmiarach robót:                          w przedmiarze robót  dotyczącym wymiany instalacji wod-kan. (załącznik nr 1) oraz                         w przedmiarze robót dot. wymiany instalacji c.o.(załącznik nr 2).

- W przedmiarze branży: wod-kan. nie uwzględniono podejść odpływowych do kanalizacji                   o  śr. fi 50 i 100 mm. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź

Roboty demontażowe starej instalacji wody, kanalizacji, ceramiki oraz baterii wraz z ich wywozem                  i utylizacją zostały uwzględnione w poprawionych przedmiarach robót : w przedmiarze robót  dotyczącym wymiany instalacji wod-kan .(załącznik nr 1 ) oraz w przedmiarze robót dot. wymiany instalacji c.o.(załącznik nr 1).

- W przedmiarze dla instalacji c.o. nie uwzględniono robót demontażowych rur oraz grzejników. Ponadto brakuje pozycji związanej z dodatkiem za wykonanie gałązek przyłączeniowych do grzejników – 24 kpl., oraz wykonania próby ciśnieniowej na zimno. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź

Roboty demontażowe starej instalacji wody, kanalizacji, ceramiki oraz baterii wraz z ich wywozem                   i utylizacją zostały uwzględnione w poprawionych przedmiarach robót: w przedmiarze robót  dotyczącym wymiany instalacji wod-kan .(załącznik nr 1 ) oraz w przedmiarze robót dot. wymiany instalacji c.o.(załącznik nr 2).

Załącznik nr 1 -Uzupełniony przedmiar  na wymianę instalacji wod-kan.

Załącznik nr 2 -Uzupełniony przedmiar  na wymianę instalacji c.o.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

mgr Katarzyna Siemieniec

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 28-02-2017