Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o. o. 44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20 tel. (32) 43 41781 fax (32) 43 41 271 NIP 651-16-04-392 Regon 277951456 kapitał zakładowy: 16.154.100,00 zł

L.dz.MZOZ/DZP/ 0516     /17            		                                               Żory, dnia 28 luty 2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI (3)

Dotyczy: postępowania przetargowego w formie przetargu nieograniczonego

na robotę budowlaną – przebudowa fragmentu piwnic Szpitala Miejskiego w Żorach

na szatnie dla personelu

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników postępowania przetargowego:

Pytanie 1

W części opisowej projektu wykonawczego instalacji niskoprądowej będącego częścią załącznika nr 5 do ww. postępowania przetargowego widnieje zapis:

„Projekt zakłada wybudowanie okablowania pod system sygnalizacji pożaru oraz zabudowę gniazd dla czujek i przycisków ROP.

Inne urządzenia takie jak centrale CSP, moduły kontrolno-sterujące, sygnalizatory optyczno-akustyczne oraz inne niezbędne elementy systemu zostaną dobrane w późniejszym etapie (nie są objęte tym opracowaniem).

Należy na etap montażu urządzeń wymienionych powyżej opracować projekt i uzgodnić go                          z rzeczoznawcą ds.pożarowych.”

Odpowiedź:

Tak, Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania przedstawi Zamawiającemu projekt systemu sygnalizacji pożaru, uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż. oraz wykona przyłączenie nowo zabudowanego systemu SAP do funkcjonującej centrali CSP.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

mgr Katarzyna Siemieniec

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 28-02-2017