## PAKIET NR 1 WYMAZÓWKI
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 1 – Wymazówki transportowe suche i z podłożami
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[6 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Wymazówki transportowe z podłożem Stuart lub Amies - aplikator plastikowy, średnica probówki ok 13 mm, z wacikiem o średnicy ok. 5mm. Pakowane indywidualnie, sterylne, MDD klasa II a |  |  | 3500 | 100 | 35
2. | Wymazówki transportowe z podłożem Stuart lub Amies z włókna syntetycznego- aplikator aluminiowy, średnica probówki ok 13 mm, z wacikiem o średnicy ok. 1,5mm. Pakowane indywidualnie, sterylne. |  |  | 200 | 100 | 2
3. | Wymazówki z tworzywa, z wacikiem z bawełny o średnicy ok 5mm. Pakowane indywidualnie, sterylne, bez probówek i podłoża. |  |  | 5000 | 100 | 50
4. | Wymazówki z drewna, z wacikiem z bawełny o średnicy ok. 5mm, w probówce, bez podłoża. Pakowane indywidualnie, sterylne. |  |  | 500 | 100 | 5
5. | Wymazówki transportowe z podłożem Stuart lub Amies z węglem, aplikator plastikowy, średnica probówki ok 13 mm, wacik o średnicy ok. 5mm. Pakowane indywidualnie, sterylne, MDD klasa II a |  |  | 2000 | 100 | 20
Razem
Wielkość opakowania maksymalnie 150 szt.
* przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 2 PODŁOŻA PODST.NA PŁYTKACH
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 2 - Diagnostyka mikrobiologiczna podłoża podstawowe na płytkach
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość w sztukach | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[6 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Agar czekoladowy termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 450 | 10 | 45
2. | Brain Heart Infusion z Wancomycyną (6ug/ml) termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 150 | 10 | 15
3. | Cetrimide agar - identyfikacja Pseudomonas aeruginosa termin ważności minimum 8 tygodni |  |  | 60 | 10 | 6
4. | Chapman agar dla Staphylococuss termin ważności minimum 12 tygodni |  |  | 280 | 10 | 28
5. | Columbia agar z 5% krwią baranią termin ważności mnimum 6 tygodni |  |  | 800 | 10 | 80
6. | Enterococcosel agar dla Enterokoków termin ważności minimum 8 tygodni |  |  | 140 | 10 | 14
7. | Mac Conkey z fioletem krystalicznym termin ważności minimum 12 tygodni |  |  | 750 | 10 | 75
8. | Mueller – Hinton z 5% krwią końską i 20 mg/l NAD |  |  | 700 | 10 | 70
9. | Müller Hinton agar termin ważności minimum 12 tygodni |  |  | 2100 | 10 | 210
10. | Müller Hinton z 4% NaCl i oksacyliną (6ug/ml) termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 140 | 10 | 14
11. | Podłoże chromogenne Candida - identyf. Grzybów drożdżopodobnych termin ważności minimum 6 tygodni |  |  | 120 | 10 | 12
12. | Podłoże chromogenne do wstępnej identyfikacji i różnicowania wszystkich znaczących grup bakterii powodujących zakażenia dróg moczowych termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 800 | 10 | 80
13. | Podłoże chromogenne MRSA termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 80 | 10 | 8
14. | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji i identyfikacji Streptococcus agalactiae termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 350 | 10 | 35
15. | Podłoże chromogenne VRE termin ważności min 4 tygodnie |  |  | 100 | 10 | 10
16. | Podłoże selektywne (z krwią ludzką) dla Gardnerella vaginalis termin ważności minimum 6 tygodni |  |  | 450 | 10 | 45
17. | Podłoże selektywne do hodowli Neisseria spp termin ważności minimum 6 tygodni |  |  | 250 | 10 | 25
18. | Podłoże TSA – agar tryptozowo sojowy termin ważności minimum 12 tygodni |  |  | 50 | 10 | 5
19. | Płytki odciskowe do kontroli powierzchni termin ważności minimum 12 tygodni |  |  | 100 | 10 | 10
20. | Sabourand dextrose agar z chloraphenicolem dla grzybów termin ważności minimum 12 tygodni |  |  | 700 | 10 | 70
21. | Salmonella Shigella agar termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 100 | 10 | 10
22. | Schaedler agar z 5% krwią baranią + wancomycyna, gentamycyna lub kanamycyną) dla beeztlenowców termin ważności minimum 6 tygodni |  |  | 250 | 10 | 25
23. | Schaedler agar z 5% krwią baranią i witaminą K-3 lub równoważny Schedler z 5% krwią baranią heminą i witaminą K1 dla beztlenowców, termin ważności minimum 6 tygodni |  |  | 250 | 10 | 25
24. | Yersinia selectiv agar termin ważności minimum 12 tygodni |  |  | 150 | 10 | 15
Razem
1. Wykonawca z każdą dostawą winien dostarczać certyfikaty kontroli jakości do każdej serii podłoży, które powinny zawierać:
nazwę producenta
nazwę produktu
numer katalogowy
numer serii i datę ważności
2. Wraz z dostawą Wykonawca musi dostarczyć karty charakterystyki produktów oraz metodyki pracy i interpretacji wyników w języku polskim
3. Dostarczane produkty muszą być oznaczone "do diagnostyki in vitro" oraz znakiem CE.
4. Na opakowaniach musi być podana temperatura przechowywania
5. Należy przy dostawie załączyć ogólną charakterystykę pożywki w której będą następujące informacje: kolor, pH, sterylność, podstawowy skład pożywki, charakterystyka mikrobiologiczna, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce
6. Dla Muller Hintona przy dostawie kontrola stabilności pożywki z poszczególnymi szczepami ATCC i krążkami antybiotykowymi
7.Dla pozycji: 1,4,5,8,12 należy dołączyć próbki w ilości 5 sztuk podłoży, opis produktu wraz z kartą katalogową oraz certyfikaty kontroli jakości podłoży
8. Podłoża gotowe na płytkach o średnicy 90 mm, nadruk na płytce muszą zawierać
nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, datę ważności ( jak najdłuższy termin ważności) CE informacje winny być czytelne.
9. Wykonawca zapewnia zakup podłoży na płytkach w ilościach: min 10 sztuk.
10. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta
11. Płytki muszą spełniać normy ISO potwierdzone odpowiednim certyfikatem dla wyrobów medycznych ISO 13485 – dołączyć do oferty!
12. Wymagana pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów! - proszę dołączyć do oferty
*- przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 3 PODŁOŻA NA PŁYTKACH DWUDZIELNYCH
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 3 – Diagnostyka mikrobiologiczna podłoża na płytkach dwudzielnych
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość w sztukach | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[6 empty] | A | B | C=A*B | D | E=C+D
1. | Columbia agar+5% krew barania/agar czekoladowy termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 450 | 10 | 45
2. | Columbia CNA agar z 5% krwią baranią/czekoladowy agar z polyvitex i bacytracyną - dla hemophilus (podłoże dwusekcyjne) termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 840 | 10 | 84
3. | Schaedler anaerobe agar/schaedler anaerobe selektiv agar termin ważności minimum 6 tygodni |  |  | 150 | 10 | 15
4. | SS Agar/XLD Agar - podłoże dwufunkcyjne termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 350 | 10 | 35
5. | Podłoże dwusekcyjne chromogenne ESBL / chromogenne KPC termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 100 | 10 | 10
6. | Podłoże dwusekcyjne: chromogenne Streptococcus agalactiae/ chromogenne Listeria termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 250 | 10 | 25
Razem
1. Wykonawca z każdą dostawą winien dostarczać certyfikaty kontroli jakości do każdej serii podłoży, które powinny zawierać:
nazwę producenta
nazwę produktu
numer katalogowy
numer serii i datę ważności
2. Wraz z dostawą Wykonawca musi dostarczyć karty charakterystyki produktów oraz metodyki pracy i interpretacji wyników w języku polskim
3. Dostarczane produkty muszą być oznaczone "do diagnostyki in vitro" oraz znakiem CE.
4. Na opakowaniach musi być podana temperatura przechowywania
5. Należy przy dostawie załączyć ogólną charakterystykę pożywki w której będą następujące informacje: kolor, pH, sterylność, podstawowy
skład pożywki, charakterystyka mikrobiologiczna, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z zapisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce.
6. Dla pozycji 5, 6 należy dołączyć opis produktu.
7.Dla pozycji: 1,2 należy dołączyć próbki w ilości 5sztuk podłoży, opis produktu wraz z kartą katalogową oraz certyfikaty kontroli jakości podłoży
8. Podłoża gotowe na płytkach o średnicy 90 mm, nadruk na płytce musi zawierać
nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, datę ważności ( jak najdłuższy termin ważności) CE informacje winny być czytelne.
9. Wykonawca zapewnia zakup podłoży na płytkach w ilościach: min 10 sztuk.
10. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta
11. Płytki muszą spełniać normy ISO potwierdzone odpowiednim certyfikatem dla wyrobów medycznych ISO 13485 – dołączyć do oferty!
12. Wymagana pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów! - proszę dołączyć do oferty
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 4 PODŁOŻA STAŁE i PŁYNNE
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 4 - Diagnostyka mikrobiologiczna, podłoża stałe i płynne
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | jednostka miary | Wielkość opakowania | jednostka miary | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[8 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Agar Columbia do przygotowania podłoży wzbogaconych krwią |  |  | 2000 | g | 500 | g | 4
2. | Gotowe podłoże do hodowli rzęsistka pochwowego płynne w probówkach min. 2,5 ml, max. 5ml |  |  | 750 | oznaczeń | 50 | ml | 15
3. | Gotowe podłoże Muller-Hinton do wykonywania antybiogramu |  |  | 500 | g | 500 | g | 1
4. | Podłoże SIMONSA do różnicowania pałeczek Gram ujemnych (-) |  |  | 500 | g | 500 | g | 1
5. | Podłoże SS wybiórcze do hodowli Salmonella i Schigella |  |  | 500 | g | 500 | g | 1
6. | Selenite Broth do namnażania pałeczek Salmonella i Schigella |  |  | 500 | g | 500 | g | 1
7. | TRYPTIC-SOY BULION do namnożenia drobnoustrojów |  |  | 500 | g | 500 | g | 1
8. | Todd-Hewitt Broth |  |  | 500 | g | 500 | g | 1
Razem
Dodatkowe parametry dla podłoży mikrobiologicznych suchych dla pakietu
1.Przy dostawie należy dostarczyć, Certyfikaty kontroli jakości do każdej serii podłoży, które powinny zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, nr katalogowy, nr serii, datę ważności
2. Przy dostawie Wykonawca musi dostarczyć karty charakterystyki oraz metodyki pracy i interpretacje wyników w języku polskim
3. Produkty winny być oznaczone: do diagnostyki n vitro, znakiem CE, temperaturą przechowywania.
5. Należy przy dostawie załączyć ogólną charakterystykę pożywki w której będą następujące informacje: kolor, pH, sterylność, podstawowy skład pożywki, charakterystyka mikrobiologiczna, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce.
6. Dla Muller Hintona przy dostawie kontrola stabilności pożywki z poszczególnymi szczepami ATCC i krążkami antybiotykowymi do oferty dołączyć przykładowe certyfikaty produktu
7. Opakowania po 500 g, etykieta podłoża winna zawierać nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, znak CE, symbol katalogowy i temperaturę przechowywania. Skład podłoża, informację techniczną o zagrożeniach oznaczenie do diagnostyki in vitro.
8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania bezpłatnych merytorycznych konsultacji dotyczących właściwego użytkowania podłoży mikrobiologicznych.
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 5 TESTY LATEKSOWE
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 5 - Diagnostyka mikrobiologiczna testy lateksowe
L.p. | Nazwa | Nr kat./ producent | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Test aglutynacyjny do identyfikacji Staphylococcus aureus (wykrywający koagulazę, białko A, polisacharydy MRSA) lub równoważny test aglutynacyjny do identyfikacji Staphylococcus aureus (wykrywający koagulazę, białko A ) |  |  | 300 | ozn. | 100 | 3
2. | Test aglutynacyjny do oznaczania przynależności Streptococus (paciorkowców β-hemol) do grupy |  |  | 100 | ozn. | 50 | 2
3. | Enzym do ekstrakcji do testu aglutynacyjnego do oznaczania przynależności Streptococus (paciorkowców β - hemol) do grupy |  |  | 36 | ml | 12 | 3
4. | Test lateksowy do wykrywania: Haemophilus influenaze typ B Streptococcus pneumoniae Escherichia coli K 1 Streptococcus grupa B Neisseria meningitidis grupa A;B;C;Y;W135 W płynie mózgowo rdzeniowym (pmr), surowicy krwi, płynach ustrojowych i bezpośrednio z hodowli bakteryjnych |  |  | 60 | ozn. | 30 | 2
Razem
Dodatkowe warunki dla pakietu
1. Każde opakowanie ma zawierać metodykę pracy i interpretacje wyników w języku polskim
2. Etykieta testu musi zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, symbol katalogowy, informację techniczną, informację o zagrożeniach.
3. Wykonawca wraz z dostawą musi dostarczyć ew. karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
4. Produkt musi być oznaczony: " do diagnostyki in vitro"
5. Dostarczony przez Wykonawcę produkt musi być zaopatrzony w certyfikat jakości
6. Wykonawca wycenia pojedyncze odczynniki wchodzące w skład poszczególnego testu, które można zamówić oddzielnie (dot. pozycji 2,4)
7. Wraz z ofertą należy dostarczyć opis produktu dla każdej z pozycji oraz karty katalogowe
8. Dot. pozycji 4: Każde opakowanie powinno zawierać komplet odczynników uzupełniających, niezbędnych do przeprowadzenia oznaczeń ze wszystkimi w/w materiałami biologicznymi (np.surowica krwi) – w razie potrzeby rozbudować tabelę.
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 6 TESTY IDENTYFIKACYJNE
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 6 – Diagnostyka mikrobiologiczna testy identyfikacyjne
L.p. | Nazwa | Nr kat./ producent | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | cena brutto opakowanie | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Zestaw do identyfikacji Neisseria i Haemophilus |  |  | 40 | testów | 20 | 2
2. | Zestaw do identyfikacji pałeczek gram ujemnych z Enterobacteriaceae oraz częściej występujących pałeczek niefementujących glukozy |  |  | 80 | testów | 20 | 4
3. | Zestaw do identyfikacji bakterii beztlenowych, oddzielne bazy danych w zalezności od podłoży |  |  | 40 | testów | 20 | 2
4. | Zestaw do identyfikacji bakterii gram - dodatnich |  |  | 80 | testów | 20 | 4
Razem
Dodatkowe warunki dla pakietu
1. Każde opakowanie ma zawierać metodykę pracy i interpretacje wyników w języku polskim
2. Etykieta testu musi zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, symbol katalogowy, informację techniczną, informację o zagrożeniach.
3. Wykonawca wraz z dostawą musi dostarczyć ew. karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
4. Produkt musi być oznaczony: " do diagnostyki in vitro"
5. Dostarczony przez Wykonawcę produkt musi być zaopatrzony w certyfikat jakości
6. Test winien zawierać wszystkie akcesoria potrzebne do wykonania i odczytu testu.
7. Wykonawca na czas umowy zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć czytnik paneli i umożliwić korzystanie z oprogramowania umożliwiającego odczyt testu
8. Szeregi biochemiczne do identyfikacji powinny być na jednym panelu testowym oparte o min 29 cech biochemicznych.
9. Bezpieczna konstrukcja testu (zamknięty format, brak wycieków) pozwalająca na szybką 1-etapową inokulację bez konieczności pipetowania zawiesiny do każdej studzienki reakcyjnej
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 7 TESTY IMMUNOCHROMATOGRAFICZNE
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 7 – Diagnostyka mikrobiologiczna testy immunochromatograficzne
L.p. | Nazwa | Nr kat./ producent | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowanie | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale wraz z kontrolą dodatnią |  |  | 100 | testów | 25 | 4
2. | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów grypy A i B w próbkach z układu oddechowego wraz z kontrolą dodatnią |  |  | 25 | testów | 10 | 2.5
3. | szybki jakościowy test immunochromatograficzny do wykrywania RSV i Adenowirusów w próbkach z układu oddechowego wraz z kontrolą dodatnią |  |  | 100 | testów | 20 | 5
4. | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów Streptococcus z grupy A z próbek z wymazu z gardła wraz z kontrolą dodatnią |  |  | 120 | testów | 20 | 6
5. | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) Clostridium difficile w kale wraz z kontrolą dodatnią |  |  | 100 | testów | 20 | 5
6. | Kasetkowy test immunochromatograficzny do jakościowego oznaczania toksyny A i B Clostridium difficile w kale wraz z kontrolą dodatnią |  |  | 50 | testów | 10 | 5
7. | Test immunochromatograficzny do wykrywania bakterii Campylobacter spp. W kale wraz z kontrolą dodatnią |  |  | 20 | testów | 20 | 1
Razem
Dodatkowe warunki dla pakietu
1. Każde opakowanie ma zawierać instrukcje użytkowania w języku polskim
2. Etykieta testu musi zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, symbol katalogowy, informację techniczną, informację o zagrożeniach.
3. Wykonawca wraz z dostawą musi dostarczyć ew. karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
4. Produkt musi być oznaczony: " do diagnostyki in vitro"
5. Dostarczony przez Wykonawcę produkt musi być zaopatrzony w certyfikat jakości
6. Wykonawca wraz z dostawą produktów musi dołączyć metodyki pracy i interpretacje wyników w języku polskim
7. Wraz z ofertą należy dostarczyć opis produktu dla każdej z pozycji oraz karty katalogowe
8. W przypadku braku kontroli dodatniej w zestawie, kontrola ta (kompatybilna z zestawem) może zostać wyceniona osobno – w tym celu należy rozbudować tabelę.
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 8 BAKTERIE ATYPOWE i GRZYBY DROŻDŻOPOD.
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 8 - Diagnostyka mikrobiologiczna bakterii atypowych i grzybów drożdżopodobnych
L.p. | Nazwa | Nr kat./ producent | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania |  | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[8 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Kompletny zestaw do diagnostyki mykoplazmatycznych zakażeń dróg moczowo-płciowych pozwalający na hodowlę, identyfikację, ocenę ilości i lekowrażliwości zakażeń wywołanych przez UREAPLASMA UREALITICUM oraz MYCOPLASMA HOMNIS |  |  | 75 | testów | 20 | testów | 3.75
2. | Kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Chlamydia trachomatis wraz z niezbędnymi wymazówkami i ewentualnym podłożem zabezpieczającym |  |  | 40 | testów | 20 | testów | 2
3. | Chlamydia trachomatis - kontrola dodatnia i ujemna w postaci płynnej |  |  | 1 | zestaw | 2 | ml | 0.5
4. | Kompletny Zestaw do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych wraz z lekowrażliwością na co najmniej 10 leków przeciwgrzybiczych (m.in. nystatyna, ketokonazol, klotrimazol, flukonazol) |  |  | 120 | testów | 20 | testów | 6
Razem
Dodatkowe warunki dla pakietu
1. Każde opakowanie ma zawierać metodykę pracy i interpretacje wyników w języku polskim
2. Etykieta testu musi zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, symbol katalogowy, informację techniczną, informację o zagrożeniach.
3. Wykonawca wraz z dostawą musi dostarczyć ew. karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
4. Produkt musi być oznaczony: " do diagnostyki in vitro"
5. Dostarczony przez Wykonawcę produkt musi być zaopatrzony w certyfikat jakości
6. Wykonawca wycenia pojedyncze odczynniki wchodzące w skład poszczególnego testu, które można zamówić oddzielnie
8. Wraz z ofertą należy dostarczyć opis produktu dla każdej z pozycji oraz karty katalogowe
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 9 TESTY IDENTYFIK.NA MIKROPŁYTKACH
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 9 - Diagnostyka mikrobiologiczna testy identyfikacyjne na mikropłytkach
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Zestaw do identyfikacji Enterobacteriacae w ciągu 4 godzin (krótkich - 8 prób biochemicznych na mikropłytkach) na 36 oznaczeń |  |  | 3 | zestaw | 3 | 1 | 250 | 270 | 250 | 8% | 270
2. | Zestaw do identyfikacji bakterii beztlenowych w ciągu 24-48 godzin (23 próby biochemiczne na mikropłytkach) na 40 oznaczeń |  |  | 1 | zestaw | 1 | 1 | 470 | 507.6 | 470 | 8% | 507.6
3. | Zestaw do identyfikacji bakterii z rodziny Neisseriaceae (8 testów biochemicznych na mikropłytkach) na 36 oznaczeń |  |  | 1 | zestaw | 1 | 1 | 220 | 237.6 | 220 | 8% | 237.6
4. | Zestaw do identyfikacji Enterococcus (krótki - 8 prób biochemicznych na mikropłytkach) na 36 oznaczeń |  |  | 1 | zestaw | 1 | 1 | 220 | 237.6 | 220 | 8% | 237.6
[9 empty] | Razem: | 1160 |  | 1252.8
Dodatkowe warunki dla pakietu
1. Każde opakowanie ma zawierać instrukcje użytkowania w języku polskim
2. Etykieta testu musi zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, symbol katalogowy, informację techniczną, informację o zagrożeniach.
3. Wykonawca wraz z dostawą musi dostarczyć ew. karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
4. Dostarczony przez Wykonawcę produkt musi być zaopatrzony w certyfikat jakości
5. Wykonawca wraz z dostawą produktów musi dołączyć metodyki pracy i interpretacje wyników w języku polskim
6.Wykonawca wycenia pojedyncze odczynniki wchodzące w skład poszczególnego testu, które można zamówić oddzielnie
7. W razie konieczności należy dołączyć książkę kodów do poszczególnych testów lub odpowiedni program do odczytu.
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 10 EZY BAKTER.STERYLNE JED.
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 10 - Ezy bakteriologiczne sterylne jednorazowe
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowanie | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Eza sterylna jednorazowa z oczkiem 1ul, pakowana indywidualnie |  |  | 1000 | szt | 500 | 2
2. | Eza sterylna jednorazowa z oczkiem 10ul, pakowana indywidualnie |  |  | 1000 | szt | 500 | 2
3. | Eza sterylna jednorazowa z oczkiem 1ul, pakowane po 20 sztuk |  |  | 4000 | szt | 200 | 20
4. | Eza sterylna jednorazowa z oczkiem 10ul, pakowana po 20 szt. |  |  | 5000 | szt | 200 | 25
Razem:
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 11 SZALKI PETRIEGO PLST.
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 11 – Szalki Petriego plastikowe
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | j.m. | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Szalki Petriego aseptyczne średnica 90 mm, wysokość min. 14,2 mm - max 16 mm, z żebrami wentylacyjnymi |  |  | 1500 | szt. | 25 | 60
2. | Szalki Petriego aseptyczne średnica 80 mm, wysokość 16 mm, bez żeber wentylacyjnych |  |  | 2000 | szt. | 10 | 200
3. | Szalki Petriego aseptyczne średnica min. 55 mm – max. 60mm, wysokość min. 14,2 mm – max. 15 mm, z żebrami wentylacyjnymi |  |  | 1500 | szt. | 10 | 150
Razem:
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 12 KRĄŻKI ANTYBIOTYKOWE
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 12 – Diagnostyka mikrobiologiczna krążki antybiotykowe
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania |  | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowanie | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[8 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Amikacyna (AN) 30 ug |  |  | 600 | kr | 50 | fiolka kr | 12
2. | Amoksycyklina - kwas klawulanowy 2+1 ug |  |  | 400 | kr | 50 | fiolka kr | 8
3. | Amoksycyklina - kwas klawulanowy 20+10 ug |  |  | 1000 | kr | 50 | fiolka kr | 20
4. | Amoksycylina 10 ug |  |  | 100 | kr | 50 | fiolka kr | 2
5. | Ampicilina (AM) 10 ug |  |  | 600 | kr | 50 | fiolka kr | 12
6. | Ampicylina - 10/10 ug Sulbaktam (SAM) |  |  | 300 | kr | 50 | fiolka kr | 6
7. | Ampicylina 2 ug |  |  | 600 | kr | 50 | fiolka kr | 12
8. | Aztreonam (ATM) 30 ug |  |  | 100 | kr | 50 | fiolka kr | 2
9. | Carbenicylina (CB) 100 ug |  |  | 100 | kr | 50 | fiolka kr | 2
10. | Cefaklor 30 ug |  |  | 100 | kr | 50 | fiolka kr | 2
11. | Cefaleksyna (CN) 30 ug |  |  | 350 | kr | 50 | fiolka kr | 7
12. | Cefalotyna (CF) 30 ug |  |  | 100 | kr | 50 | fiolka kr | 2
13. | Cefazolina 30 ug |  |  | 100 | kr | 50 | fiolka kr | 2
14. | Cefepim 30 ug |  |  | 200 | kr | 50 | fiolka kr | 4
15. | Cefoksytyna (FOX) 30 ug |  |  | 550 | kr | 50 | fiolka kr | 11
16. | Cefotaksym (CTX) 30 ug |  |  | 700 | kr | 50 | fiolka kr | 14
17. | Cefotaksym 5 ug |  |  | 450 | kr | 50 | fiolka kr | 9
18. | Cefpodoksym 10 ug |  |  | 100 | kr | 50 | fiolka kr | 2
19. | Ceftazidim (CAZ) 30 ug |  |  | 700 | kr | 50 | fiolka kr | 14
20. | Ceftazydym 10 |  |  | 300 | kr | 50 | fiolka kr | 6
21. | Cefuroksym (CXM) 30 ug |  |  | 700 | kr | 50 | fiolka kr | 14
22. | Chinupristina/Dalfupristyna 15 ug |  |  | 150 | kr | 50 | fiolka kr | 3
23. | Chloramhenikol 30 ug |  |  | 150 | kr | 50 | fiolka kr | 3
24. | Ciprofloksacyna (CIP) 5 ug |  |  | 900 | kr | 50 | fiolka kr | 18
25. | Clindamycyna (CC) 2 ug |  |  | 800 | kr | 50 | fiolka kr | 16
26. | Doripenem 10 ug |  |  | 200 | kr | 50 | fiolka kr | 4
27. | Ertapenem 10 ug |  |  | 200 | kr | 50 | fiolka kr | 4
28. | Erytromycyna 15 ug |  |  | 900 | kr | 50 | fiolka kr | 18
29. | Fosfomycyna 200 ug |  |  | 100 | kr | 50 | fiolka kr | 2
30. | Gentamycyna (GM) 10 ug |  |  | 900 | kr | 50 | fiolka kr | 18
31. | Gentamycyna 30 ug |  |  | 400 | kr | 50 | fiolka kr | 8
32. | Imipenem (IPM) 10 ug |  |  | 1200 | kr | 50 | fiolka kr | 24
33. | Kwas fusydowy (FA) 10 ug |  |  | 100 | kr | 50 | fiolka kr | 2
34. | Kwas nalidyksowy 30 ug |  |  | 100 | kr | 50 | fiolka kr | 2
35. | Lewofloksacyna 5 ug |  |  | 250 | kr | 50 | fiolka kr | 5
36. | Linezolid 10 ug |  |  | 200 | kr | 50 | fiolka kr | 4
37. | Meropenem 10 ug |  |  | 900 | kr | 50 | fiolka kr | 18
38. | Metronidazol (MET) 5 ug |  |  | 650 | kr | 50 | fiolka kr | 13
39. | Moksifloksacyna 5 ug |  |  | 200 | kr | 50 | fiolka kr | 4
40. | Mupirocyna 200 ug |  |  | 100 | kr | 50 | fiolka kr | 2
41. | Neomycyna (N) 30 ug |  |  | 100 | kr | 50 | fiolka kr | 2
42. | Netilmycyna (NET) 10 ug |  |  | 100 | kr | 50 | fiolka kr | 2
43. | Nitrofurantoina 100 ug |  |  | 500 | kr | 50 | fiolka kr | 10
44. | Norfloksacyna (NOR) 10 ug |  |  | 500 | kr | 50 | fiolka kr | 10
45. | Ofloksacyna (OFX) 5 ug |  |  | 100 | kr | 50 | fiolka kr | 2
46. | Oxacylina (OX) 1 ug |  |  | 450 | kr | 50 | fiolka kr | 9
47. | Penicylina G 1 UI |  |  | 500 | kr | 50 | fiolka kr | 10
48. | Penicylina V 10 ug |  |  | 100 | kr | 50 | fiolka kr | 2
49. | Penicylina G 10 UI |  |  | 100 | kr | 50 | fiolka kr | 2
50. | Piperacylina 30 ug |  |  | 150 | kr | 50 | fiolka kr | 3
51. | Piperacylina/ tazobactam 30/6 36ug |  |  | 300 | kr | 50 | fiolka kr | 6
52. | Rifampicyna (RA) 5 ug |  |  | 150 | kr | 50 | fiolka kr | 3
53. | Teikoplanina (TEC) 30 ug |  |  | 250 | kr | 50 | fiolka kr | 5
54. | Temocylina 30ug |  |  | 300 | kr | 50 | fiolka kr | 6
55. | Tetracyklina (TE) 30 ug |  |  | 800 | kr | 50 | fiolka kr | 16
56. | Tigecyklina 15 ug |  |  | 150 | kr | 50 | fiolka kr | 3
57. | Tikarcylina 75 ug |  |  | 100 | kr | 50 | fiolka kr | 2
58. | Tikarcylina-kwas klawulanowy (TIM) 75+10 ug |  |  | 400 | kr | 50 | fiolka kr | 8
59. | Tobramycyna (NN) 10 ug |  |  | 200 | kr | 50 | fiolka kr | 4
60. | Trimethoprim Sulfanomides (SXT) 1,25+23,75 ug |  |  | 1500 | kr | 50 | fiolka kr | 30
61. | Trimetoprim 5 ug |  |  | 100 | kr | 50 | fiolka kr | 2
62. | Wankomycyna 5 ug |  |  | 350 | kr | 50 | fiolka kr | 7
63. | Streptomycyna 300 ug |  |  | 150 | kr | 50 | fiolka kr | 3
64. | Ceftriakson 30 ug |  |  | 150 | kr | 50 | fiolka kr | 3
65. | Ceftarolina 5 ug |  |  | 100 | kr | 50 | fiolka kr | 2
Razem
1. Krążki bibułowe, pakowane w fiolkach po 50 szt. skróty nazw na krążkach muszą być widoczne, niezmienne, dwustronne ze stężeniem i skrótem zgodnie z zaleceniami międzynarodowymi po dwóch stronach krążka
2. Krążki o średnicy 6 mm
3. Każda fiolka musi posiadać ostatni krążek oznaczony fabrycznie symbolem X, pełniącym funkcję kontroli napełnienia fiolek i zabezpieczającym dyspenser przed pracą z pustymi kasetami. (Zamawiający odstąpi od tego wymogu, jeżeli dyspensery posiadają system zabezpieczający przed pracą z pustymi fiolkami)
4. Wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta.
5. Możliwość zakupu pojedynczej fiolki z danego antybiotyku/krążków diagnostycznych, każda fiolka musi być osobno zabezpieczona hermetycznym opakowaniem z folii aluminiowej tzw. "blister pack" z pochłaniaczem wilgoci.
6.Etykieta na pojedynczej fiolce musi zawierać: nazwę producenta, nazwę antybiotyku, jego symbol i stężenie zgodnie z wytycznymi CLSI, numer serii,datę ważności, oznaczenie do diagnostyki in vitro, CE, temperaturę przechowywania.
7. Krążki antybiotykowe muszą spełniać normy ISO potwierdzone odpowiednim certyfikatem dla wyrobów medycznych ISO 13485. Do oferty należy dołączyć kopię certyfikatu dla wyrobów medycznych ISO 13485
8. Przy dostawie Wykonawca musi dostarczyć metodyki pracy i interpretacji wyników w języku polskim
9. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy użyczyć nieodpłatnie w ilości 4 szt. dyspenserów kompatybilnych z krążkami antybiotykowymi.
10. Dyspensery muszą posiadać zintegrowany z obudową pochłaniacz wilgoci umożliwiający przechowywanie krążków wraz z dyspenserem w lodówce.
11. Dyspensery muszą posiadać 5 do 6 miejsc na krążki antybiotykowe.
12. Wymagana pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów! - proszę dołączyć do oferty
13. Do pozycji nr 3 dostarczyć próbkę w ilości 1 blister
14. Wykonawca wraz z ofertą musi dostarczyć katalog produktów na które składa ofertę.
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 13 PASKI DO OZNACZANIA MIC ANTYBIOTYKÓW
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 13 – Paski do oznaczania MIC antybiotyków
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | E - Test ampicylina 256 |  |  | 20 | szt. | 10 | 2
2. | E - Test benzylopenicylina 32 |  |  | 40 | szt. | 10 | 4
3. | E - Test cefotaksym 32 |  |  | 40 | szt. | 10 | 4
4. | E - Test ceftriakson 32 |  |  | 20 | szt. | 10 | 2
5. | E - Test ceftazydym 256 |  |  | 10 | szt. | 10 | 1
6. | E - Test ciprofloksacyna 32 |  |  | 10 | szt. | 10 | 1
7. | E - Test tigecyklina 256 |  |  | 10 | szt. | 10 | 1
8. | E - Test wankomycyna 256 |  |  | 30 | szt. | 10 | 3
9. | E - Test gentamycyna 256 |  |  | 30 | szt. | 10 | 3
10. | E-test erytromycyna 256 |  |  | 10 | szt. | 10 | 1
11. | E- test imipenem 32 |  |  | 30 | szt. | 10 | 3
12. | E-test metronidazol 256 |  |  | 30 | szt. | 10 | 3
13. | E-Test amikacyna 256 |  |  | 30 | szt. | 10 | 3
14. | E - Test klindamycyna 256 |  |  | 20 | szt. | 10 | 2
15. | E-Test oksacylina 256 |  |  | 10 | szt. | 10 | 1
16. | E-Test teikoplanina 256 |  |  | 30 | szt. | 10 | 3
Razem
1. Wykonawca wraz z dostawą musi dołączyć metodyki pracy i interpretacje wyników w języku polskim
2. Zamawiający wymaga aby paski nasycone antybiotykiem były na nośniku plastikowym, aby paski pochodziły od jednego producenta w celu zachowania standaryzacji badania oraz posiadały pozytywną opinię KORLD! (należy dołączyć do oferty!)
3. Zamawiający wymaga aby paski były pakowane pojedynczo wraz ze środkiem osuszającym
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 14 PODŁOŻA i ODCZYNNIKI PŁYNNE w BUTELKACH
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 14 – Podłoża i odczynniki płynne w butelkach
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania |  | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[8 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Podłoże Falkowa kontrola |  |  | 5 | but. | 100 | ml | 5
2. | Podłoże Falkowa z lizyną |  |  | 5 | but. | 100 | ml | 5
3. | Podłoże z Malonianem sodu |  |  | 6 | but. | 100 | ml | 6
4. | Podłoże chrystensena z dodatkiem mocznika w modyfikacji Hormaecha i Munila |  |  | 36 | but. | 100 | ml | 36
5. | Podłoże z 10% laktozą |  |  | 25 | but. | 100 | ml | 25
6. | 1% woda peptonowa z tryptofanem (badanie wytwarzania indolu) |  |  | 30 | but. | 100 | ml | 30
7. | Podłoże do rozkładu alkoholi i cukrów ( dulcytol) |  |  | 6 | but. | 100 | ml | 6
8. | Podłoże do rozkładu alkoholi i cukrów (mannitol) |  |  | 6 | but. | 100 | ml | 6
9. | Odczynnik EHRLICHA do testu na indol |  |  | 8 | but. | 100 | ml | 8
10. | Czynnik chelatujący EDTA 0,5 M do wykrywania MBL op. a 2 ml |  |  | 8 | op. | 2 | ml | 8
11. | Bulion brucella dla bakterii beztlenowych op. a 5 ml |  |  | 50 | op. | 5 | ml | 50
12. | 2% dezoksycholan sodu potwierdzający obecność Streptococcus pneumoniae op. a 2 ml |  |  | 8 | op. | 2 | ml | 8
13. | Kwas fenyloboronowy do wykrywania KPC op. a 2 ml |  |  | 8 | op. | 2 | ml | 8
Razem
1. Dla pozycji od 1 do 9 pojemność butelek 100 ml, dla poz.10, 12,13 poj. butelki 2 ml, pozycja 11 - 5ml
2. Szklane butelki, etykieta podłoża powinna zawierać nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, datę i temperaturę przechowywania, informację o zagrożeniach, oznaczenie do diagnostyki in vitro ważności, CE, symbol katalogowy
3. Wykonawca wraz z ofertą dołączy metodyki pracy i interpretacje wyników w języku polskim.
4. Zamawiający wymaga aby butelki zamknięte były gumowym przekłuwalnym korkiem (pozycje 1-8)
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 15 KRĄŻKI i PASKI DIAGNOSTYCZNE
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 15 - Diagnostyka mikrobiologiczna krążki i paski diagnostyczne
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania |  | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[8 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Cefinaza do wykrywania B Laktamaz |  |  | 100 | kr. | 50 | kf | 2
2. | Optochina do identyfikacji Streptococus pneumoniae |  |  | 500 | kr. | 50 | kf | 10
3. | Bacytracyna 0,04j (SP) |  |  | 250 |  | 50 | kf | 5
4. | Furazolidon 100 ug do różnicowania Staphylococcus od Micrococcus spp |  |  | 150 | kr. | 50 | kf | 3
5. | Nowobiocyna 5 ug - do identyfikacji Staphylococcus saprophitius |  |  | 150 | kr. | 50 | kf | 3
6. | Krążki BX - do różnicowania Haemophilus spp |  |  | 200 | kr. | 50 | kf | 4
7. | Krążki BV - do różnicowania Haemophilus spp |  |  | 200 | kr. | 50 | kf | 4
8. | Krążki X do różnicowania Haemophilus spp |  |  | 100 | kr. | 50 | kf | 2
9. | Test do identyfikacji Gardnerella vaginalis (krążki lub paski) |  |  | 150 | ozn. | 50 | kf | 3
10. | Test do wykrywania oksydazy cytochromowej (paski w całości bibułowe do bezpośredniego kontaktu z hodowlą) |  |  | 250 | ozn. | 50 | kf | 5
11. | Test do różnicowania Neisseria od Moraxella catharalis (krążki lub paski TRB) |  |  | 100 | ozn. | 50 | kf | 2
12. | Jałowe krążki bibułowe ośrednicy 6mm - 9 mm |  |  | 2000 | kr. | 50 | kf | 40
13. | Test z indoksylem do szybkiego wykrywania aktywności esterazy octanowej bakterii Moraxella catharalis |  |  | 100 | ozn. | 50 | kf | 2
14. | Zestaw krążków do wykrywania mechanizmów oporności typu MBL+KPC+OX-48 |  |  | 50 | ozn. | 50 | kf | 1
Razem
Parametry dla krążków do oznaczania lekooporności bakterii/krążków diagnostycznych | [10 empty] | 0 |  | 0
1. Krążki bibułowe, nasycone określonym stężeniem antybiotyku, skróty nazw na krążkach muszą być widoczne, niezmienne i tożsame z nazwą krążków wymienionych w pakiecie, umieszczone po dwóch stronach krążka
2. Wykonawca gwarantuje możliwość zakupu pojedynczej fiolki z danego antybiotyku/krążków diagnostycznych.
3. Każda fiolka musi być osobno zabezpieczona hermetycznym opakowaniem z pochłaniaczem wilgoci
4. Do pozycji 9,10, 11,13 należy dostarczyć opis produktu wraz z opisem metodyki działania oraz karty katalogowe
5. Etykieta na pojedynczej fiolce musi zawierać: nazwę producenta, nazwę antybiotyku, jego symbol i stężenie zgodnie z wytycznymi CLSI numer serii, datę ważności, temperaturę przechowywania oraz oznaczenie CE i do diagnostyki in vitro.
6. Każda partia dostarczanych krążków antybiotykowych/krążków diagnostycznych musi być zaopatrzona w certyfikat kontroli jakości.
7. Wykonawca wraz z dostawą produktów musi dołączyć metodyki pracy i interpretacje wyników w języku polskim
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 16 SUROWICE DIAGNOSTYCZNE
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 16 – Diagnostyka mikrobiologiczna surowice diagnostyczne
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania |  | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[8 empty] | A | B | C=A*B | D | E=C+D
1. | Surowica Salmonella dla antygenu HM - do aglutynacji szkiełkowej |  |  | 10 | ml | 5 | ml | 2
2. | Surowica Salmonella dla antygenu DO - do aglutynacji szkiełkowej |  |  | 5 | ml | 5 | ml | 1
3. | Surowica Salmonella dla antygenu BO do aglutynacji szkiełkowej |  |  | 5 | ml | 5 | ml | 1
4. | Surowica potwierdzająca grupę D-D-09 do aglutynacji szkiełkowej |  |  | 5 | ml | 5 | ml | 1
5. | Surowica Salmonella dla antygenu CO do aglutynacji szkiełkowej |  |  | 5 | ml | 5 | ml | 1
6. | Osocze królicze liofilizowane - do wykrywania koagulazy, CF clumping factor - identyfikacja Staph. aureus |  |  | 200 | ml | 5 | ml | 40
Razem
Wykonawca wraz z dostawą produktów musi dostarczyć metodyki pracy i interpretacje w języku polskim
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 17 SZCZEPY WZORCOWE
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 17 - Szczepy wzorcowe
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B | C=A*B | D | E=C+D
1 | Staphylococcus aureus ATCC 25923 |  |  | 1 | szt. | 1 | 1
2 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 |  |  | 1 | szt. | 1 | 1
3 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 |  |  | 1 | szt. | 1 | 1
4 | Escherchia coli ATCC 25922 |  |  | 1 | szt. | 1 | 1
5 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 |  |  | 1 | szt. | 1 | 1
6 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 |  |  | 4 | szt. | 1 | 4
7 | Haemophilus influenaze ATCC 49766 |  |  | 4 | szt. | 1 | 4
Razem
Szczepy wzorcowe muszą pochodzić bezpośrednio z kolekcji CLSI. Wymagane jest złożenie certyfikatów wystawionych przez kolekcję ATCC
Szczepy wzorcowe muszą pochodzić z 4 pasażu od serii macierzystej.
Do przechowywania w warunkach do - 25 stopni Celsjusza
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 18 ŚRODKI BEZTLENOWE
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 18 - Zestawy do uzyskiwania środowiska beztlenowego i do hodowli drobnoustrojów w podwyższonym co2
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B | C=A*B | D | E=C+D
1. | Generator do hodowli bakterii beztlenowych na 2,5 L słój |  |  | 350 | szt. | 10 | 35
2. | Słój do hodowli bakterii beztlenowych, o pojemności 2,5 litra ze szkła lub specjalnego przeźroczystego tworzywa |  |  | 1 | szt. | 1 | 1
3. | Wskaźniki środowiska beztlenowego |  |  | 400 | szt. | 100 | 4
4. | Torebki plastikowe do hodowli bakterii beztlenowych |  |  | 40 | szt. | 20 | 2
5. | Zaciski do torebek plastikowych |  |  | 10 | szt. | 5 | 2
6. | Generator do uzyskiwania środowiska beztlenowego w torebkach plastikowych |  |  | 80 | szt. | 20 | 4
Razem:
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 19 KREW BARANIA
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 19 – Krew barania
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania |  | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[8 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1 | Krew barania, odwłókniona, sterylna, do badań mikrobiologicznych, butelka o pojemności 100 ml |  |  | 25 | butelek | 100 | ml | 25
Razem:
1. Dostawy częściowe co 2-3 tygodnie
2. Opakowanie- szklana butelka, szczelnie zamykana, zabezpieczona gumowym, przekłuwalnym korkiem, opisana etykietą zawierającą nazwę produktu, pojemność,datę ważności, nazwę producenta, oznaczenie do diagnostyki in vitro.
3. Certyfikat kontroli jakości podłoża dostarczany wraz z dostawą do każdej butelki.
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 20 WYMAZÓWKI FLOKOWANE
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 20 – Wymazówki flokowane
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B | C=A*B | D | E=C+D
1. | Wymazówki flokowane do pobierania wymazów z materiałów klinicznych (wraz z podłożem płynnym, średnica główki ok 5mm) |  |  | 50 | szt. | 50 | 1
2. | Wymazówki flokowane do wymazów z worka spojówkowego (wraz z podłożem płynnym) |  |  | 50 | szt. | 50 | 1
3. | Wymazów-ki flokowane wraz z podłożem płynnym dla bakterii wymagających (Chlamydia, Mycoplasma) i wirusów |  |  | 100 | szt. | 50 | 2
Razem
Wielkość opakowania maksymalnie 150 szt.
Wraz z ofertą należy dostarczyć opis produktu do każdej pozycji oraz karty katalogowe dla każdej z pozycji
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 21 TESTY
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 21 – Test do wykrywania Helicobacter pylori
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Wielkość opakowania | Jednostka miary | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Szybki test do wykrywania obecności Helicobacter pylori (szbki test ureazowy suchy, odczyt po 5 - 120 min., termin ważności min. 12 miesięcy) |  |  | 400 | 50 | szt. | 8
Razem:
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy, jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 22 TESTY LATEKSOWE
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 22 – Diagnostyka mikrobiologiczna testy lateksowy EPEC
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Test lateksowy do identyfikacji antygenów O enteropatogennych szczepów Escherichia coli – odczynniki wieloważne A, B, C (termin ważności min 12 miesięcy) |  |  | 1 | op.
Razem:
Pieczęć i podpis Wykonawcy