## PAKIET NR 1 PODŁOŻA PODST.NA PŁYTKACH
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 1 - Diagnostyka mikrobiologiczna podłoża podstawowe na płytkach
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość w sztukach | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[6 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Brain Heart Infusion z Wancomycyną (6ug/ml) termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 120 | 10 | 12
2. | Cetrimide agar - identyfikacja Pseudomonas aeruginosa termin ważności minimum 8 tygodni |  |  | 40 | 10 | 4
3. | Enterococcosel agar dla Enterokoków termin ważności minimum 8 tygodni |  |  | 120 | 10 | 12
4. | Mac Conkey z fioletem krystalicznym termin ważności minimum 12 tygodni |  |  | 600 | 10 | 60
5. | Müller Hinton agar termin ważności minimum 12 tygodni |  |  | 2100 | 10 | 210
6. | Müller Hinton z 4% NaCl i oksacyliną (6ug/ml) termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 120 | 10 | 12
7. | Podłoże chromogenne Candida - identyf. Grzybów drożdżopodobnych termin ważności minimum 6 tygodni |  |  | 100 | 10 | 10
8. | Podłoże chromogenne MRSA termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 80 | 10 | 8
9. | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji i identyfikacji Streptococcus agalactiae termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 350 | 10 | 35
10. | Podłoże chromogenne VRE termin ważności min 4 tygodnie |  |  | 80 | 10 | 8
11. | Podłoże selektywne (z krwią ludzką) dla Gardnerella vaginalis termin ważności minimum 6 tygodni |  |  | 400 | 10 | 40
12. | Podłoże selektywne do hodowli Neisseria spp termin ważności minimum 6 tygodni |  |  | 200 | 10 | 20
13. | Podłoże TSA – agar tryptozowo sojowy termin ważności minimum 12 tygodni |  |  | 50 | 10 | 5
14. | Płytki odciskowe do kontroli powierzchni termin ważności minimum 12 tygodni |  |  | 100 | 10 | 10
15. | Sabourand dextrose agar z chloraphenicolem dla grzybów termin ważności minimum 12 tygodni |  |  | 650 | 10 | 65
16. | Salmonella Shigella agar termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 100 | 10 | 10
17. | Schaedler agar z 5% krwią baranią + wancomycyna, gentamycyna lub kanamycyną) dla beeztlenowców termin ważności minimum 6 tygodni |  |  | 220 | 10 | 22
18. | Schaedler agar z 5% krwią baranią i witaminą K-3 lub równoważny Schedler z 5% krwią baranią heminą i witaminą K1 dla beztlenowców, termin ważności minimum 6 tygodni |  |  | 220 | 10 | 22
19. | Brucella Agar z KK termin ważności minimum 6 tygodni |  |  | 80 | 10 | 8
20. | Podłoże chromogenne do wykrywania i różnicowania Campylobacte termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 80 | 8 | 10
21. | Yersinia selectiv agar termin ważności minimum 12 tygodni |  |  | 120 | 10 | 12
Razem
1. Wykonawca z każdą dostawą winien dostarczać certyfikaty kontroli jakości do każdej serii podłoży, które powinny zawierać: | [8 empty] | 0
nazwę producenta
nazwę produktu
numer katalogowy
numer serii i datę ważności
2. Wraz z dostawą Wykonawca musi dostarczyć karty charakterystyki produktów oraz metodyki pracy i interpretacji wyników w języku polskim
3. Dostarczane produkty muszą być oznaczone "do diagnostyki in vitro" oraz znakiem CE.
4. Na opakowaniach musi być podana temperatura przechowywania
5. Należy przy dostawie załączyć ogólną charakterystykę pożywki w której będą następujące informacje: kolor, pH, sterylność, podstawowy skład pożywki, charakterystyka mikrobiologiczna, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce
6. Dla Muller Hintona przy dostawie kontrola stabilności pożywki z poszczególnymi szczepami ATCC i krążkami antybiotykowymi
7. Podłoża gotowe na płytkach o średnicy 90 mm, nadruk na płytce muszą zawierać
nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, datę ważności ( jak najdłuższy termin ważności) CE informacje winny być czytelne.
8. Wykonawca zapewnia zakup podłoży na płytkach w ilościach: min 10 sztuk.
9. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta
10. Płytki muszą spełniać normy ISO potwierdzone odpowiednim certyfikatem dla wyrobów medycznych ISO 13485 – dołączyć do oferty!
11. Wymagana pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów! - należy dołączyć do oferty
*- przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 1A - DM podłoża podstawowe na płytkach
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 1A - Diagnostyka mikrobiologiczna podłoża podstawowe na płytkach
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość w sztukach | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[6 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Agar czekoladowy termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 400 | 10 | 40
2. | Chapman agar dla Staphylococuss termin ważności minimum 12 tygodni |  |  | 250 | 10 | 25
3. | Columbia agar z 5% krwią baranią termin ważności mnimum 6 tygodni |  |  | 700 | 10 | 70
4. | Mueller – Hinton z 5% krwią końską i 20 mg/l NAD |  |  | 600 | 10 | 60
5. | Podłoże chromogenne do wstępnej identyfikacji i różnicowania wszystkich znaczących grup bakterii powodujących zakażenia dróg moczowych termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 700 | 10 | 70
Razem
1. Wykonawca z każdą dostawą winien dostarczać certyfikaty kontroli jakości do każdej serii podłoży, które powinny zawierać: | [8 empty] | 0
nazwę producenta | [8 empty] | 0
nazwę produktu | [8 empty] | 0
numer katalogowy
numer serii i datę ważności
2. Wraz z dostawą Wykonawca musi dostarczyć karty charakterystyki produktów oraz metodyki pracy i interpretacji wyników w języku polskim
3. Dostarczane produkty muszą być oznaczone "do diagnostyki in vitro" oraz znakiem CE.
4. Na opakowaniach musi być podana temperatura przechowywania
5. Należy przy dostawie załączyć ogólną charakterystykę pożywki w której będą następujące informacje: kolor, pH, sterylność, podstawowy skład pożywki, charakterystyka mikrobiologiczna, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce
6. Dla Muller Hintona przy dostawie kontrola stabilności pożywki z poszczególnymi szczepami ATCC i krążkami antybiotykowymi
7.Dla wszystkich pozycji w pakiecie należy dołączyć próbki w ilości 5 sztuk podłoży, opis produktu wraz z kartą katalogową oraz certyfikaty kontroli jakości podłoży
8. Podłoża gotowe na płytkach o średnicy 90 mm, nadruk na płytce muszą zawierać
nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, datę ważności ( jak najdłuższy termin ważności) CE informacje winny być czytelne.
9. Wykonawca zapewnia zakup podłoży na płytkach w ilościach: min 10 sztuk.
10. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta
11. Płytki muszą spełniać normy ISO potwierdzone odpowiednim certyfikatem dla wyrobów medycznych ISO 13485 – dołączyć do oferty!
12. Wymagana pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów! - proszę dołączyć do oferty
*- przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 2 PODŁOŻA NA PŁYTKACH DWUDZIELNYCH
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 2 – Diagnostyka mikrobiologiczna podłoża na płytkach dwudzielnych
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość w sztukach | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[6 empty] | A | B | C=A*B | D | E=C+D
1. | Schaedler anaerobe agar/schaedler anaerobe selektiv agar termin ważności minimum 6 tygodni |  |  | 100 | 10 | 10
2. | SS Agar/XLD Agar - podłoże dwufunkcyjne termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 300 | 10 | 30
3. | Podłoże dwusekcyjne chromogenne ESBL / chromogenne KPC termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 80 | 10 | 8
4. | Podłoże dwusekcyjne: chromogenne Streptococcus agalactiae/ chromogenne Listeria termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 200 | 10 | 20
Razem
1. Wykonawca z każdą dostawą winien dostarczać certyfikaty kontroli jakości do każdej serii podłoży, które powinny zawierać:
nazwę producenta
nazwę produktu
numer katalogowy
numer serii i datę ważności
2. Wraz z dostawą Wykonawca musi dostarczyć karty charakterystyki produktów oraz metodyki pracy i interpretacji wyników w języku polskim
3. Dostarczane produkty muszą być oznaczone "do diagnostyki in vitro" oraz znakiem CE.
4. Na opakowaniach musi być podana temperatura przechowywania
5. Należy przy dostawie załączyć ogólną charakterystykę pożywki w której będą następujące informacje: kolor, pH, sterylność, podstawowy
skład pożywki, charakterystyka mikrobiologiczna, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z zapisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce.
6. Dla pozycji 3 i 4 należy dołączyć opis produktu.
7. Podłoża gotowe na płytkach o średnicy 90 mm, nadruk na płytce musi zawierać
nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, datę ważności ( jak najdłuższy termin ważności) CE informacje winny być czytelne.
8. Wykonawca zapewnia zakup podłoży na płytkach w ilościach: min 10 sztuk.
9. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta
10. Płytki muszą spełniać normy ISO potwierdzone odpowiednim certyfikatem dla wyrobów medycznych ISO 13485 – dołączyć do oferty!
11. Wymagana pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów! - proszę dołączyć do oferty
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 2A - DM podłoża na płytkach dwudzielnych
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 2A – Diagnostyka mikrobiologiczna podłoża na płytkach dwudzielnych
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość w sztukach | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[6 empty] | A | B | C=A*B | D | E=C+D
1. | Columbia agar+5% krew barania/agar czekoladowy termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 400 | 10 | 40
2. | Columbia CNA agar z 5% krwią baranią/czekoladowy agar z polyvitex i bacytracyną - dla hemophilus (podłoże dwusekcyjne) termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 780 | 10 | 78
Razem
1. Wykonawca z każdą dostawą winien dostarczać certyfikaty kontroli jakości do każdej serii podłoży, które powinny zawierać:
nazwę producenta
nazwę produktu
numer katalogowy
numer serii i datę ważności
2. Wraz z dostawą Wykonawca musi dostarczyć karty charakterystyki produktów oraz metodyki pracy i interpretacji wyników w języku polskim
3. Dostarczane produkty muszą być oznaczone "do diagnostyki in vitro" oraz znakiem CE.
4. Na opakowaniach musi być podana temperatura przechowywania
5. Należy przy dostawie załączyć ogólną charakterystykę pożywki w której będą następujące informacje: kolor, pH, sterylność, podstawowy
skład pożywki, charakterystyka mikrobiologiczna, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z zapisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce.
6.Dla pozycji: 1,2 należy dołączyć próbki w ilości 5 sztuk podłoży, opis produktu wraz z kartą katalogową oraz certyfikaty kontroli jakości podłoży
7. Podłoża gotowe na płytkach o średnicy 90 mm, nadruk na płytce musi zawierać
nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, datę ważności ( jak najdłuższy termin ważności) CE informacje winny być czytelne.
8. Wykonawca zapewnia zakup podłoży na płytkach w ilościach: min 10 sztuk.
9. Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta
10. Płytki muszą spełniać normy ISO potwierdzone odpowiednim certyfikatem dla wyrobów medycznych ISO 13485 – dołączyć do oferty!
11. Wymagana pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów! - proszę dołączyć do oferty
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 3 PODŁOŻA STAŁE i PŁYNNE
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 3 - Diagnostyka mikrobiologiczna, podłoża stałe i płynne
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | jednostka miary | Wielkość opakowania | jednostka miary | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[8 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Agar Columbia do przygotowania podłoży wzbogaconych krwią |  |  | 1500 | g | 500 | g | 3
2. | Gotowe podłoże Muller-Hinton do wykonywania antybiogramu |  |  | 500 | g | 500 | g | 1
3. | Podłoże SIMONSA do różnicowania pałeczek Gram ujemnych (-) |  |  | 500 | g | 500 | g | 1
4. | Podłoże SS wybiórcze do hodowli Salmonella i Schigella |  |  | 500 | g | 500 | g | 1
5. | Selenite Broth do namnażania pałeczek Salmonella i Schigella |  |  | 500 | g | 500 | g | 1
6. | TRYPTIC-SOY BULION do namnożenia drobnoustrojów |  |  | 500 | g | 500 | g | 1
7. | Todd-Hewitt Broth |  |  | 500 | g | 500 | g | 1
Razem
Dodatkowe parametry dla podłoży mikrobiologicznych suchych dla pakietu
1.Przy dostawie należy dostarczyć, Certyfikaty kontroli jakości do każdej serii podłoży, które powinny zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, nr katalogowy, nr serii, datę ważności
2. Przy dostawie Wykonawca musi dostarczyć karty charakterystyki oraz metodyki pracy i interpretacje wyników w języku polskim
3. Produkty winny być oznaczone: do diagnostyki n vitro, znakiem CE, temperaturą przechowywania.
5. Należy przy dostawie załączyć ogólną charakterystykę pożywki w której będą następujące informacje: kolor, pH, sterylność, podstawowy skład pożywki, charakterystyka mikrobiologiczna, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce.
6. Dla Muller Hintona przy dostawie kontrola stabilności pożywki z poszczególnymi szczepami ATCC i krążkami antybiotykowymi do oferty dołączyć przykładowe certyfikaty produktu
7. Opakowania po 500 g, etykieta podłoża winna zawierać nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, znak CE, symbol katalogowy i temperaturę przechowywania. Skład podłoża, informację techniczną o zagrożeniach oznaczenie do diagnostyki in vitro.
8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania bezpłatnych merytorycznych konsultacji dotyczących właściwego użytkowania podłoży mikrobiologicznych.
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 3A - DM podłoża stałe i płynne
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 3A - Diagnostyka mikrobiologiczna, podłoża stałe i płynne
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | jednostka miary | Wielkość opakowania | jednostka miary | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[8 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Gotowe podłoże do hodowli rzęsistka pochwowego płynne w probówkach min. 2,5 ml, max. 5ml |  |  | 650 | oznaczeń | 50 | ml | 13
Razem
Dodatkowe parametry dla podłoży mikrobiologicznych suchych dla pakietu | [10 empty] | 0
1.Przy dostawie należy dostarczyć, Certyfikaty kontroli jakości do każdej serii podłoży, które powinny zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, nr katalogowy, nr serii, datę ważności
2. Przy dostawie Wykonawca musi dostarczyć karty charakterystyki oraz metodyki pracy i interpretacje wyników w języku polskim
3. Produkty winny być oznaczone: do diagnostyki n vitro, znakiem CE, temperaturą przechowywania.
5. Należy przy dostawie załączyć ogólną charakterystykę pożywki w której będą następujące informacje: kolor, pH, sterylność, podstawowy skład pożywki, charakterystyka mikrobiologiczna, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce.
6. etykieta podłoża winna zawierać nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, znak CE, symbol katalogowy i temperaturę przechowywania. Skład podłoża, informację techniczną o zagrożeniach oznaczenie do diagnostyki in vitro.
7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania bezpłatnych merytorycznych konsultacji dotyczących właściwego użytkowania podłoży mikrobiologicznych.
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 4 TESTY IDENTYFIK.NA MIKROPŁYTKACH
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 4 - Diagnostyka mikrobiologiczna testy identyfikacyjne na mikropłytkach
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Zestaw do identyfikacji Enterobacteriacae w ciągu 4 godzin (krótkich - 8 prób biochemicznych na mikropłytkach) na 36 oznaczeń |  |  | 3 | zestaw | 3 | 1
2. | Zestaw do identyfikacji bakterii beztlenowych w ciągu 24-48 godzin (23 próby biochemiczne na mikropłytkach) na 40 oznaczeń |  |  | 1 | zestaw | 1 | 1
3. | Zestaw do identyfikacji bakterii z rodziny Neisseriaceae (8 testów biochemicznych na mikropłytkach) na 36 oznaczeń |  |  | 1 | zestaw | 1 | 1
4. | Zestaw do identyfikacji Enterococcus (krótki - 8 prób biochemicznych na mikropłytkach) na 36 oznaczeń |  |  | 1 | zestaw | 1 | 1
Razem:
Dodatkowe warunki dla pakietu
1. Każde opakowanie ma zawierać instrukcje użytkowania w języku polskim
2. Etykieta testu musi zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, symbol katalogowy, informację techniczną, informację o zagrożeniach.
3. Wykonawca wraz z dostawą musi dostarczyć ew. karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
4. Dostarczony przez Wykonawcę produkt musi być zaopatrzony w certyfikat jakości
5. Wykonawca wraz z dostawą produktów musi dołączyć metodyki pracy i interpretacje wyników w języku polskim
6.Wykonawca wycenia pojedyncze odczynniki wchodzące w skład poszczególnego testu, które można zamówić oddzielnie
7. W razie konieczności należy dołączyć książkę kodów do poszczególnych testów lub odpowiedni program do odczytu.
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 5 PODŁOŻA i ODCZYNNIKI PŁYNNE w BUTELKACH
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 5 – Podłoża i odczynniki płynne w butelkach
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania |  | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[8 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Podłoże Falkowa kontrola |  |  | 5 | but. | 100 | ml | 5
2. | Podłoże Falkowa z lizyną |  |  | 5 | but. | 100 | ml | 5
3. | Podłoże z Malonianem sodu |  |  | 5 | but. | 100 | ml | 5
4. | Podłoże chrystensena z dodatkiem mocznika w modyfikacji Hormaecha i Munila |  |  | 32 | but. | 100 | ml | 32
5. | Podłoże z 10% laktozą |  |  | 22 | but. | 100 | ml | 22
6. | 1% woda peptonowa z tryptofanem (badanie wytwarzania indolu) |  |  | 26 | but. | 100 | ml | 26
7. | Podłoże do rozkładu alkoholi i cukrów (dulcytol) |  |  | 5 | but. | 100 | ml | 5
8. | Podłoże do rozkładu alkoholi i cukrów (mannitol) |  |  | 5 | but. | 100 | ml | 5
9. | Odczynnik EHRLICHA do testu na indol |  |  | 7 | but. | 100 | ml | 7
10. | Czynnik chelatujący EDTA 0,5 M do wykrywania MBL op. a 2 ml |  |  | 6 | op. | 2 | ml | 6
11. | Bulion brucella dla bakterii beztlenowych op. a 5 ml |  |  | 40 | op. | 5 | ml | 40
12. | 2% dezoksycholan sodu potwierdzający obecność Streptococcus pneumoniae op. a 2 ml |  |  | 6 | op. | 2 | ml | 6
13. | Kwas fenyloboronowy do wykrywania KPC op. a 2 ml |  |  | 6 | op. | 2 | ml | 6
Razem
1. Dla pozycji od 1 do 9 pojemność butelek 100 ml, dla poz.10, 12,13 poj. butelki 2 ml, pozycja 11 - 5ml
2. Szklane butelki, etykieta podłoża powinna zawierać nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, datę i temperaturę przechowywania, informację o zagrożeniach, oznaczenie do diagnostyki in vitro ważności, CE, symbol katalogowy
3. Wykonawca wraz z ofertą dołączy metodyki pracy i interpretacje wyników w języku polskim.
4. Zamawiający wymaga aby butelki zamknięte były gumowym przekłuwalnym korkiem (pozycje 1-8)
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 6 TEST LATEKSOWY
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 6 – Diagnostyka mikrobiologiczna test lateksowy EPEC
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Test lateksowy do identyfikacji antygenów O enteropatogennych szczepów Escherichia coli – odczynniki wieloważne A, B, C (termin ważności min 12 miesięcy) |  |  | 1 | op.
Razem:
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 7 - Strzykawki z heparyną
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 7 – Strzykawki z heparyną
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Jałowe strzykawki o poj. 2-3 ml, z zakończeniem typu Luer i zatyczką, zawierające heparynę litową o stężeniu 50l U/ml krwi, do pobierania krwi do badań gazometrycznych |  |  | 2900 | op. | 50 | 58
Razem:
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 8 - Olejek impersyjny, paski wskaźnikowe
Pieczątka firmowa Wykonawcy | [10 empty] | Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 8 – Olejek imersyjny, paski wskaźnikowe
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | VAT podany w % | Wartość brutto | Producent
[6 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Paski wskaźnikowe pH 4,0 - 7,0 gradacja skali barw co 0,2 (jedno oznaczenie na jednym nośniku plastikowym) |  |  | 800 | 100 | 8
2. | Paski wskaźnikowe pH 6,5- 10,0 gradacja skali barw co 0,2 |  |  | 200 | 100 | 2
3. | Olejek imersyjny do mikroskopii opakowanie 500 ml |  |  | 500 | 500 | 1
Razem
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 9 - Dozowniki butelkowe
Pieczątka firmowa Wykonawcy | [11 empty] | Załącznik Nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 9 – Dozowniki butelkowe
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość w szt. | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | VAT podany w % | Wartość brutto | Producent
[6 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Dozownik butelkowy , Charakterystyka: 1. Zakres w ml: 2,0 ml -10,0 ml 2. Nastawa w ml: 0,25 mm 3. Dokładność min w. %: 0,6% 4. Powtarzalność min. w %: 0,2% autoklawowalne w 121ºC Odporność chemiczna |  |  | 2 | 1 | 2
Razem
Dozowniki fabrycznie nowe, objęte gwarancją 24 miesiące, wykonane zgodnie ze standardami ISO 8655, dostarczany z indywidualnym certyfikatem kalibracji oraz adapterami gwintu 25, 36, 45 | [10 empty] | 0