## Arkusz1
Pieczątka firmowa Wykonawcy				Załącznik Nr 3

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych analizatora do immunodiagnostyki

Nazwa analizatora głównego……...…...…………rok produkcji (nie starszy niż 2018)………………..

L.p.	Analizator do badań immunodiagnostycznych	Wymagane parametry graniczne podlegające ocenie	Parametry oferowanego analizator TAK lub NIE	Uwagi Wykonawcy
1.	Analizator automatyczny, rok produkcji: nie starszy niż z 2019 r., z automatycznym podajnikiem statywów, z możliwością oznaczeń próbek pilnych, z czytnikiem kodów kreskowych	TAK
2.	Metoda chemiluminescencyjna lub elektrochemiluminescencyjna	TAK
3.	Oznaczenie z wykluczeniem kontaminacji – jednorazowe końcówki do próbek badnych	TAK
4.	Analizator dostarczony wraz ze stołem laboratoryjnym, wyposażony w komputer zewnętrzny, drukarkę i UPS	TAK
5.	Odczynniki do wykonywania oznaczeń gotowe do użycia (prekalibrowane fabrycznie)	TAK
6	Wydajność analizatora min 80 oznaczeń/ godzinę	TAK
7	Praca na próbkach pierwotnych, z możliwością wykonywania automatycznych rozcieńczeń i zagęszczeń w przypadku przekroczenia granicy liniowości „w górę” lub „w dół”	TAK
8	Praca na niskiej objętości próbek badanych (do 50 ul)	TAK
9	Możliwością archiwizacji badań pacjentów i wyników kontroli jakości badań	TAK
10	Analizator objęty gwarancją i bezpłatnym serwisem przez cały okres trwania umowy, czas reakcji serwisu 24hw dni robocze, dostępność tel. serwisanta 7dni w tygodniu	TAK
11	Zapewnienie bezpłatnego przeniesienia i reinstalacji analizatora w trakcie trwania umowy do innego pomieszczenia laboratoryjnego (2- krotnie)	TAK
12	Zapewnienie bezpłatnego uczestnictwa w zewnętrznym programie kontroli jakości badań firmy RANDOX ( opcja Immunoassay oznaczenia co dwa tygodnie do wyboru 13 parametrów spośród 32)	TAK
13	Oferent pokrywa koszty podłączenia analizatorów do oprogramowania LIS (Zelnet)	TAK
14	W celu zapewnienia prawidłowej pracy analizatorów oferent zapewni instalację klimatyzatora – 1sz	TAK
15	W przypadku gdy w okresie dzierżawy okaże się, że do wykonania wskazanej przez Zamawiającego liczby oznaczeń, konieczne jest dostarczenie większej ilości odczynników, kontroli, kalibratorów niż zdeklarowana przez Wykonawcę, wówczas produkty te dostarcza Wykonawca na normalnych zasadach w cenie 1 PLN za odczynnik
16	Dokumenty wymagane: / - Certyfikat/świadectwo dopuszczenia analizatora do użytku / - Deklaracja zgodności produktu z dyrektywą 98/97 EC-CE / - Instrukcja obsługi analizatora i specyfikacja techniczna producenta analizatora (folder/prospekt) w języku polskim (dostarczyć przy instalacji) / - Karty charakterystyki produktu, zawarte na płytce CD (dostarczyć przy instalacji)
17	Zapewnienie bezpłatnego szkolenia z obsługi aparatu jak również szkoleń dla pracowników laboraorium i lekarzy z zakresu interpretacjii wyników badań prowadzonych na analizatorze	TAK

	………………………		…………………………….
	miejscowość data		Podpis i pieczęć Wykonawcy