## PAKIET NR 1 WYMAZÓWKI
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 1 – Wymazówki mikrobiologiczne
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[6 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Wymazówki transportowe z podłożem Stuart lub Amies - aplikator plastikowy, średnica probówki ok 13 mm, z wacikiem o średnicy ok. 5mm. Pakowane indywidualnie, sterylne, MDD klasa II a |  |  | 5000
2. | Wymazówki z tworzywa, z wacikiem z bawełny o średnicy ok 5mm. Pakowane indywidualnie, sterylne, bez probówek i podłoża. |  |  | 7500
3. | Wymazówki z drewna, z wacikiem z bawełny o średnicy ok. 5mm, w probówce, bez podłoża. Pakowane indywidualnie, sterylne. |  |  | 150
4. | Wymazówki flokowane do pobierania wymazów z materiałów klinicznych (wraz z podłożem płynnym, średnica główki ok 5mm) |  |  | 100
5. | Wymazówki flokowane do wymazów z worka spojówkowego (wraz z podłożem płynnym) |  |  | 100
6. | Wymazów-ki flokowane wraz z podłożem płynnym dla bakterii wymagających (Chlamydia, Mycoplasma) i wirusów |  |  | 100
7. | Wymazówki transportowe z podłożem Stuart lub Amies z węglem, aplikator plastikowy, średnica probówki ok 13 mm, wacik o średnicy ok. 5mm. Pakowane indywidualnie, sterylne, MDD klasa II a |  |  | 2500
[8 empty] | Razem | 0 |  | 0
Wielkość opakowania maksymalnie 150 szt.
* przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
1. w poz. 1,2,5,6,7, udokumentowana przeżywalność szczepów wzorcowych w okresie 72 godz.
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 2 PODŁOŻA PODST.NA PŁYTKACH, PROBÓWKACH I W BUTELKACH
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 2 - Diagnostyka mikrobiologiczna podłoża podstawowe na płytkach, probówkach i butelkach
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość w sztukach | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[6 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Agar czekoladowy termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 700
2. | Brain Heart Infusion z Wancomycyną (6ug/ml) termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 150
3. | Chapman agar dla Staphylococuss termin ważności minimum 12 tygodni |  |  | 400
4. | Columbia CNA agar z 5% krwią baranią ( termin ważności minimum 6 tygodni) |  |  | 120
5. | Columbia agar z 5% krwią baranią termin ważności mnimum 6 tygodni |  |  | 2000
6. | Enterococcosel agar dla Enterokoków termin ważności minimum 8 tygodni |  |  | 210
7. | Mac Conkey z fioletem krystalicznym termin ważności minimum 12 tygodni |  |  | 840
8. | Mueller – Hinton z 5% krwią końską i 20 mg/l NAD termion ważności min. 4 tygodnie |  |  | 1300
9. | Müller Hinton agar termin ważności minimum 12 tygodni |  |  | 4100
10. | Müller Hinton z 4% NaCl i oksacyliną (6ug/ml) termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 160
11. | Podłoże chromogenne Candida - identyf. Grzybów drożdżopodobnych termin ważności minimum 6 tygodni |  |  | 180
12. | Podłoże chromogenne do wstępnej identyfikacji i różnicowania wszystkich znaczących grup bakterii powodujących zakażenia dróg moczowych termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 1000
13. | Podłoże chromogenne MRSA termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 150
14. | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji i identyfikacji Streptococcus agalactiae termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 400
15. | Podłoże chromogenne E.coli 0157 termin ważności minimum 6 tygodni |  |  | 120
16. | Podłoże chromogenne VRE termin ważności min 4 tygodnie |  |  | 120
17. | Podłoże selektywne dla Gardnerella vaginalis termin ważności minimum 6 tygodni |  |  | 420
18. | Podłoże selektywne do hodowli Neisseria spp termin ważności minimum 6 tygodni |  |  | 240
19. | Podłoże TSA – agar tryptozowo sojowy termin ważności minimum 12 tygodni |  |  | 250
20. | Płytki odciskowe do kontroli powierzchni termin ważności minimum 12 tygodni |  |  | 250
21. | Sabourand dextrose agar z chloraphenicolem dla grzybów termin ważności minimum 12 tygodni |  |  | 800
22. | Schaedler agar z 5% krwią baranią + wancomycyna, gentamycyna lub kanamycyną) dla beeztlenowców termin ważności minimum 6 tygodni |  |  | 360
23. | Schaedler agar z 5% krwią baranią i witaminą K-3 lub równoważny Schedler z 5% krwią baranią heminą i witaminą K1 dla beztlenowców, termin ważności minimum 6 tygodni |  |  | 360
24. | Brucella agar z 5% krwią końską (termin ważności minimum 6 tygodni) |  |  | 60 szt
25. | Columbia agar+5% krew barania/agar czekoladowy termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 400
26. | Columbia CNA agar z 5% krwią baranią/czekoladowy agar z polyvitex i bacytracyną - dla hemophilus (podłoże dwusekcyjne) termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 1500
27. | Schaedler anaerobe agar/schaedler anaerobe selektiv agar termin ważności minimum 6 tygodni |  |  | 210
28. | SS Agar/XLD Agar - podłoże dwufunkcyjne termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 580
29. | Podłoże dwusekcyjne chromogenne ESBL / chromogenne KPC termin ważności minimum 4 tygodnie |  |  | 200
30. | Yersinia selectiv agar termin ważności minimum 12 tygodni |  |  | 210
31. | Podłoże Falkowa kontrola 100ml |  |  | 6
32. | Podłoże Falkowa z lizyną 100ml |  |  | 6
33. | Podłoże z Malonianem sodu 100ml |  |  | 8
34. | Podłoże Chrystensena z dodatkiem mocznika w modyfikacji Hormaecha i Munila 100ml |  |  | 48
35. | Podłoże z 10% laktozą 100ml |  |  | 24
36. | 1% woda peptonowa z tryptofanem (badanie wytwarzania indolu) 100ml |  |  | 27
37. | Podłoże do rozkładu alkoholi i cukrów ( dulcytol) 100ml |  |  | 6
38. | Podłoże do rozkładu alkoholi i cukrów (mannitol) 100ml |  |  | 6
39. | Odczynnik EHRLICHA do testu na indol 100ml |  |  | 12
40. | Czynnik chelatujący EDTA 0,5 M do wykrywania MBL op. a 2 ml |  |  | 5
41. | Bulion brucella dla bakterii beztlenowych op. a 5 ml |  |  | 20
42. | 2% dezoksycholan sodu potwierdzający obecność Streptococcus pneumoniae op. a 2 ml |  |  | 4
43. | Mueller Hinton bulion do oznaczania MIC 100ml |  |  | 6
44. | bulion Todd-Hewitt butelka 200ml z przekłuwalnym korkiem |  |  | 8
45. | bulion TSB butelka 200ml z przekłuwalnym korkiem |  |  | 18
46. | Podłoże Kliglera w probówkach plastikowych poj. 3 ml |  |  | 2000
47. | Podłoże Simmonsa w probówkach plastikowych o poj. 3 ml |  |  | 1800
48. | Selenite bulion w probówkach 5 ml |  |  | 400
49. | Todd- Hewitt bulion w probówkach 5 ml |  |  | 200
50. | TSB bulion w probówkach 5 ml |  |  | 2000
51. | Kwas fenyloboronowy do wykrywania KPC op. a 2 ml |  |  | 6
[7 empty] | Razem |  |  |  | 0
1. Wykonawca z każdą dostawą winien dostarczać certyfikaty kontroli jakości do każdej serii podłoży, które powinny zawierać:
nazwę producenta, nazwę produktu, numer katalogowy, numer serii i datę ważności (dla podłoży płynnych wymagany 6- miesięczny termin ważności, dla podłoży na probówkach – 3- miesięczny, podłoża na płytkach określono w tabeli
2. Wraz z dostawą Wykonawca musi dostarczyć karty charakterystyki produktów oraz metodyki pracy i interpretacji wyników w języku polskim
3. Dostarczane produkty muszą być oznaczone "do diagnostyki in vitro" oraz znakiem CE.; muszą spełniać normy ISO potwierdzone odpowiednim certyfikatem dla wyrobów medycznych ISO 13485 – dołączyć do oferty!
4. Na opakowaniach musi być podana temperatura przechowywania
5. Należy przy dostawie załączyć ogólną charakterystykę pożywki w której będą następujące informacje: kolor, pH, sterylność, podstawowy skład pożywki, charakterystyka mikrobiologiczna, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce
6. Dla Muller Hintona przy dostawie kontrola stabilności pożywki z poszczególnymi szczepami ATCC i krążkami antybiotykowymi
7.Dla pozycji: 1,4,8,12, 17,18 i 25 należy dołączyć próbki w ilości 5 sztuk podłoży, opis produktu wraz z kartą katalogową oraz certyfikaty kontroli jakości podłoży
8. Podłoża gotowe na płytkach o średnicy 90 mm, nadruki na płytce/ butelce/ probówce muszą zawierać
nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, datę ważności ( jak najdłuższy termin ważności) CE; informacje winny być czytelne.
9. Wykonawca zapewnia zakup podłoży na płytkach w ilościach: min 10 sztuk.
10.Zamawiający wymaga aby butelki zamknięte były gumowym przekłuwalnym korkiem 31-38,43,44, 45
11. Wymagana pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów! - proszę dołączyć do oferty
12. Na czas trwania umowy Wykonawca nieodpłatnie użycza cieplarki laboratoryjnej do inkubacji podłoży mikrobiologicznych o poj. > 100l , z naturalnym obiegiem powietrza, z zakresem temp+5°C powyżej temperatury otoczenia do +100°C; regulacja temperatury co 0,1 °C; z ochroną nadtemperaturową
*- przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze

## PAKIET NR 3 TESTY LATEKSOWE
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 3 - Diagnostyka mikrobiologiczna testy lateksowe
L.p. | Nazwa | Nr kat./ producent | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Test aglutynacyjny do identyfikacji Staphylococcus aureus (wykrywający koagulazę, białko A, polisacharydy MRSA) lub równoważny test aglutynacyjny do identyfikacji Staphylococcus aureus (wykrywający koagulazę, białko A )(termin ważności min 12 miesięcy) |  |  | 400 | ozn.
2. | Test aglutynacyjny do oznaczania przynależności paciorkowców β-hemolizujących do grupy(termin ważności min 12 miesięcy) |  |  | 150 | ozn.
3. | Enzym do ekstrakcji do testu aglutynacyjnego do oznaczania przynależności Streptococus (paciorkowców β – hemolizujących) do grupy(termin ważności min 12 miesięcy) |  |  | 54 | ml
4. | Test lateksowy do identyfikacji antygenów O enteropatogennych szczepów Escherichia coli – odczynniki wieloważne A, B, C (termin ważności min 12 miesięcy) |  |  | 1 | op.
5. | Test lateksowy do wykrywania: Haemophilus influenaze typ B Streptococcus pneumoniae Escherichia coli K 1 Streptococcus grupa B Neisseria meningitidis grupa A;B;C;Y;W135 W płynie mózgowo rdzeniowym, surowicy krwi, bezpośrednio z hodowli bakteryjnych(termin ważności min 12 miesięcy) |  |  | 60 | ozn.
[9 empty] | Razem | 0 |  | 0
Dodatkowe warunki dla pakietu
1. Każde opakowanie ma zawierać metodykę pracy i interpretacje wyników w języku polskim
2. Etykieta testu musi zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, symbol katalogowy, informację techniczną, informację o zagrożeniach.
3. Wykonawca wraz z dostawą musi dostarczyć ew. karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
4. Produkt musi być oznaczony: " do diagnostyki in vitro"
5. Dostarczony przez Wykonawcę produkt musi być zaopatrzony w certyfikat jakości
6. Wykonawca wycenia pojedyncze odczynniki wchodzące w skład poszczególnego testu, które można zamówić oddzielnie (dot. pozycji 2,4)
7. Wraz z ofertą należy dostarczyć opis produktu dla każdej z pozycji oraz karty katalogowe
8. Dot. pozycji 5: Każde opakowanie powinno zawierać komplet odczynników uzupełniających, niezbędnych do przeprowadzenia oznaczeń ze wszystkimi w/w materiałami biologicznymi (np.surowica krwi) – w razie potrzeby rozbudować tabelę.
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 4 SZYBKIE TESTY DIAGNOSTYCZNE
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 4 – Diagnostyka mikrobiologiczna - szybkie testy diagnostyczne
L.p. | Nazwa | Nr kat./ producent | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowanie | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania rotawirusów adenowirusów i norowirusów w kale |  |  | 480 | testów
2. | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów grypy A i B w próbkach z układu oddechowego |  |  | 180 | testów
3. | Szybki jakościowy test immunochromatograficzny do wykrywania RSV i Adenowirusów w próbkach z układu oddechowego |  |  | 240 | testów
4. | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów Streptococcus z grupy A z próbek z wymazu z gardła |  |  | 210 | testów
5. | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) Clostridium difficile w kale |  |  | 180 | testów
6. | Kasetkowy test immunochromatograficzny do jakościowego oznaczania toksyny A i B Clostridium difficile w kale wraz z kontrolą dodatnią |  |  | 90 | testów
7. | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów Trichomonas vaginalis |  |  | 40 | testów
8. | Szybki test wykrywjący karbapenemazy typu KPC, MBL, OXA-48, NMD, VIM wraz ze wszystkimi niezbędnymi odczynnikami |  |  | 15 | testów
9. | Test immunochromatograficzny do wykrywania bakterii Campylobacter spp. |  |  | 220 | testów
[9 empty] | Razem | 0 |  | 0
Dodatkowe warunki dla pakietu
1. Każde opakowanie ma zawierać instrukcje użytkowania w języku polskim
2. Etykieta testu musi zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, symbol katalogowy, informację techniczną, informację o zagrożeniach.
3. Wykonawca wraz z dostawą musi dostarczyć ew. karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
4. Produkt musi być oznaczony: " do diagnostyki in vitro"
5. Dostarczony przez Wykonawcę produkt musi być zaopatrzony w certyfikat jakości
6. Wykonawca wraz z dostawą produktów musi dołączyć metodyki pracy i interpretacje wyników w języku polskim;Wraz z ofertą należy dostarczyć opis produktu dla każdej z pozycji oraz karty katalogowe
7. W PUNKCIE 1 PAKIETU MOŻNA OSOBNO WYCENIĆ TEST ROTA/ADENOWIRUS I NOROWIRUS (gdy brak w ofercie testu jednocześnie wykrywającego wszystkie podane wirusy)
8. W przypadku braku kontroli dodatniej w zestawie, kontrola ta (kompatybilna z zestawem) może zostać wyceniona osobno – w tym celu należy rozbudować tabelę. 9. Termin ważności minimum 12 miesięcy
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
9. Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 5 BAKTERIE ATYPOWE i GRZYBY DROŻDŻOPOD.
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 5 - Diagnostyka mikrobiologiczna bakterii atypowych i grzybów drożdżopodobnych
L.p. | Nazwa | Nr kat./ producent | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Kompletny zestaw do diagnostyki mykoplazmatycznych zakażeń dróg moczowo-płciowych pozwalający na hodowlę, identyfikację, ocenę ilości i lekowrażliwości zakażeń wywołanych przez UREAPLASMA UREALITICUM oraz MYCOPLASMA HOMNIS |  |  | 60 | testów
2. | Bezodczynnikowy zestaw przeznaczony do rutynowej identyfikacji grzybów drożdżopodobnych |  |  | 20 | testów
3. | Kompletny Zestaw do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych wraz z lekowrażliwością na co najmniej 10 leków przeciwgrzybiczych (m.in. nystatyna, ketokonazol, klotrimazol, flukonazol) |  |  | 40 | testów
[9 empty] | Razem | 0 |  | 0
Dodatkowe warunki dla pakietu
1. Każde opakowanie ma zawierać metodykę pracy i interpretacje wyników w języku polskim
2. Etykieta testu musi zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, symbol katalogowy, informację techniczną, informację o zagrożeniach.
3. Wykonawca wraz z dostawą musi dostarczyć ew. karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
4. Produkt musi być oznaczony: " do diagnostyki in vitro"
5. Dostarczony przez Wykonawcę produkt musi być zaopatrzony w certyfikat jakości
6. Wykonawca wycenia pojedyncze odczynniki wchodzące w skład poszczególnego testu, które można zamówić oddzielnie
8. Wraz z ofertą należy dostarczyć opis produktu dla każdej z pozycji oraz karty katalogowe 9. Możliwość wykonania pojedynczego testu identyfikacyjnego ( testy pakowane pojedynczo bądź umieszczone na dzielonych płytkach z możliwością użycia jedynie potrzebnej części płytki, odpowiadajacej ilości badanych szczepów) 10. Termin ważności min. 9 miesięcy
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 6 TESTY IDENTYFIKACYJNE
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 6 - Diagnostyka mikrobiologiczna testy identyfikacyjne
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Zestaw identyfikacyjny przeznaczony do identyfikacji pałeczek Gram (-) w ciągu 24 godzin |  |  | 50 ozn
2. | Zestaw identyfikacyjny przeznaczony do identyfikacji bakterii niefermentuących glukozy w ciągu 24 – 48 godzin |  |  | 50 ozn
3. | Zestaw identyfikacyjny przeznaczony do identyfikacji Staphylococcus spp w ciągu 24 godzin |  |  | 50 ozn
4. | Zestaw identyfikacyjny przeznaczony do identyfikacji Streptococcus i Enterococcus spp w ciągu 24 godzin |  |  | 50 ozn
5. | Zestaw do identyfikacji bakterii beztlenowych w ciągu 24-48 godzin |  |  | 50 ozn
6. | Zestaw do identyfikacji bakterii z rodziny Neisseriaceae i Haemophilus spp w ciągu 24 godzin |  |  | 20 ozn
[9 empty] | Razem: | 0 |  | 0
Dodatkowe warunki dla pakietu
1. Każde opakowanie ma zawierać instrukcje użytkowania w języku polskim; etykieta testu musi zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, symbol katalogowy, informację techniczną, informację o zagrożeniach.
2. Termin ważności min. 12 miesięcy
3. Wykonawca wraz z dostawą musi dostarczyć ew. karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
4. Dostarczony przez Wykonawcę produkt musi być zaopatrzony w certyfikat jakości
5. Wykonawca wraz z dostawą produktów musi dołączyć metodyki pracy i interpretacje wyników w języku polskim
6.Test winien zawierać wszystkie akcesoria potrzebne do wykonania i odczytu testu.
7.Wykonawca na czas umowy zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć czytnik testów (jeśli dotyczy) i zapewnić dostęp do wszystkich baz danych umożliwiających identyfikację drobnoustrojów 8. Możliwość wykonania pojedynczego testu identyfikacyjnego ( testy pakowane pojedynczo bądź umieszczone na dzielonych płytkach z możliwością użycia jedynie potrzebnej części płytki, odpowiadajacej ilości badanych szczepów)
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 7 STERYLNE JED.
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 7 – Drobny sprzęt laboratoryjny sterylny
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowanie | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1 | Sterylne probówki o poj. 3-4 ml (12 x 55-75mm) z podziałką, okrągłodenne z korkiem |  |  | 7500 | szt
2 | Sterylne probówki z przeźroczystego plastiku o poj. 11 ml (16 x 100mm) z podziałką, okrągłodenne z korkiem |  |  | 7000 | szt
3 | Eza sterylna jednorazowa z oczkiem 1ul, pakowane po 20 sztuk |  |  | 4500 | szt
4 | Eza sterylna jednorazowa z oczkiem 10ul, pakowana po 20 szt. |  |  | 4500 | szt
Razem:
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 8 KRĄŻKI ANTYBIOTYKOWE
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 8 – Diagnostyka mikrobiologiczna krążki antybiotykowe
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowanie | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Amikacyna (AN) 30 ug |  |  | 800 | kr
2. | Amoksycyklina - kwas klawulanowy 2+1 ug |  |  | 500 | kr
3. | Amoksycyklina - kwas klawulanowy 20+10 ug |  |  | 1500 | kr
4. | Amoksycylina 10 ug |  |  | 150 | kr
5. | Ampicilina (AM) 10 ug |  |  | 1000 | kr
6. | Ampicylina - 10/10 ug Sulbaktam (SAM) |  |  | 250 | kr
7. | Ampicylina 2 ug |  |  | 700 | kr
8. | Aztreonam (ATM) 30 ug |  |  | 50 | kr
9. | Carbenicylina (CB) 100 ug |  |  | 50 | kr
10. | Cefaklor 30 ug |  |  | 50 | kr
11. | Cefaleksyna (CN) 30 ug |  |  | 300 | kr
12. | Cefalotyna (CF) 30 ug |  |  | 50 | kr
13. | Cefazolina 30 ug |  |  | 50 | kr
14. | Cefepim 30 ug |  |  | 100 | kr
15. | Cefoksytyna (FOX) 30 ug |  |  | 800 | kr
16. | Cefotaksym (CTX) 30 ug |  |  | 1000 | kr
17. | Cefotaksym 5 ug |  |  | 600 | kr
18. | Cefpodoksym 10 ug |  |  | 50 | kr
19. | Ceftazidim (CAZ) 30 ug |  |  | 1100 | kr
20. | Ceftazydym 10 |  |  | 200 | kr
21. | Cefuroksym (CXM) 30 ug |  |  | 900 | kr
22. | Chinupristina/Dalfupristyna 15 ug |  |  | 100 | kr
23. | Chloramhenikol 30 ug |  |  | 100 | kr
24. | Ciprofloksacyna (CIP) 5 ug |  |  | 900 | kr
25. | Clindamycyna (CC) 2 ug |  |  | 900 | kr
26. | Doripenem 10 ug |  |  | 50 | kr
27. | Ertapenem 10 ug |  |  | 50 | kr
28. | Erytromycyna 15 ug |  |  | 900 | kr
29. | Fosfomycyna 200 ug |  |  | 50 | kr
30. | Gentamycyna (GM) 10 ug |  |  | 1300 | kr
31. | Gentamycyna 30 ug |  |  | 300 | kr
32. | Imipenem (IPM) 10 ug |  |  | 1600 | kr
33. | Kwas fusydowy (FA) 10 ug |  |  | 50 | kr
34. | Kwas nalidyksowy 30 ug |  |  | 50 | kr
35. | Lewofloksacyna 5 ug |  |  | 100 | kr
36. | Linezolid 10 ug |  |  | 100 | kr
37. | Meropenem 10 ug |  |  | 1600 | kr
38. | Metronidazol (MET) 5 ug |  |  | 500 | kr
39. | Moksifloksacyna 5 ug |  |  | 150 | kr
40. | Mupirocyna 200 ug |  |  | 50 | kr
41. | Neomycyna (N) 30 ug |  |  | 50 | kr
42. | Netilmycyna (NET) 10 ug |  |  | 50 | kr
43. | Nitrofurantoina 100 ug |  |  | 400 | kr
44. | Norfloksacyna (NOR) 10 ug |  |  | 800 | kr
45. | Ofloksacyna (OFX) 5 ug |  |  | 50 | kr
46. | Oxacylina (OX) 1 ug |  |  | 600 | kr
47. | Penicylina G 1 UI |  |  | 450 | kr
48. | Penicylina V 10 ug |  |  | 50 | kr
49. | Penicylina G 10 UI |  |  | 50 | kr
50. | Piperacylina 30 ug |  |  | 50 | kr
51. | Piperacylina/ tazobactam 30/6 36ug |  |  | 300 | kr
52. | Rifampicyna (RA) 5 ug |  |  | 100 | kr
53. | Teikoplanina (TEC) 30 ug |  |  | 350 | kr
54. | Temocylina 30ug |  |  | 500 | kr
55. | Tetracyklina (TE) 30 ug |  |  | 1000 | kr
56. | Tigecyklina 15 ug |  |  | 100 | kr
57. | Tikarcylina 75 ug |  |  | 100 | kr
58. | Tikarcylina-kwas klawulanowy (TIM) 75+10 ug |  |  | 300 | kr
59. | Tobramycyna (NN) 10 ug |  |  | 500 | kr
60. | Trimethoprim Sulfanomides (SXT) 1,25+23,75 ug |  |  | 1700 | kr
61. | Trimetoprim 5 ug |  |  | 50 | kr
62. | Wankomycyna 5 ug |  |  | 350 | kr
63. | Streptomycyna 300 ug |  |  | 50 | kr
64. | Ceftriakson 30 ug |  |  | 50 | kr
65. | Ceftarolina 5 ug |  |  | 50 | kr
[9 empty] | Razem | 0
1. Krążki bibułowe, pakowane w fiolkach po 50 szt. skróty nazw na krążkach muszą być widoczne, niezmienne, dwustronne ze stężeniem i skrótem zgodnie z zaleceniami międzynarodowymi po dwóch stronach krążka
2. Krążki o średnicy 6 mm
3. Każda fiolka musi posiadać ostatni krążek oznaczony fabrycznie symbolem X, pełniącym funkcję kontroli napełnienia fiolek i zabezpieczającym dyspenser przed pracą z pustymi kasetami. (Zamawiający odstąpi od tego wymogu, jeżeli dyspensery posiadają system zabezpieczający przed pracą z pustymi fiolkami)
4. Wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta.
5. Możliwość zakupu pojedynczej fiolki z danego antybiotyku/krążków diagnostycznych, każda fiolka musi być osobno zabezpieczona hermetycznym opakowaniem z folii aluminiowej tzw. "blister pack" z pochłaniaczem wilgoci.
6.Etykieta na pojedynczej fiolce musi zawierać: nazwę producenta, nazwę antybiotyku, jego symbol i stężenie zgodnie z wytycznymi CLSI, numer serii,datę ważności, oznaczenie do diagnostyki in vitro, CE, temperaturę przechowywania.
7. Krążki antybiotykowe muszą spełniać normy ISO potwierdzone odpowiednim certyfikatem dla wyrobów medycznych ISO 13485. Do oferty należy dołączyć kopię certyfikatu dla wyrobów medycznych ISO 13485
8. Przy dostawie Wykonawca musi dostarczyć metodyki pracy i interpretacji wyników w języku polskim
9. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania umowy użyczyć nieodpłatnie w ilości 4 szt. dyspenserów kompatybilnych z krążkami antybiotykowymi.
10. Dyspensery muszą posiadać zintegrowany z obudową pochłaniacz wilgoci umożliwiający przechowywanie krążków wraz z dyspenserem w lodówce.
11. Dyspensery muszą posiadać 5 do 6 miejsc na krążki antybiotykowe.
12. Wymagana pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów! - proszę dołączyć do oferty
13. Wykonawca wraz z ofertą musi dostarczyć katalog produktów na które składa ofertę.
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 9 PASKI I BULIONY DO OZNACZANIA MIC ANTYBIOTYKÓW
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 9 – Paski/ buliony do oznaczania MIC antybiotyków
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | E - Test ampicylina 256 |  |  | 10 | szt.
2. | E - Test benzylopenicylina 32 |  |  | 150 | szt.
3. | E - Test cefotaksym 32 |  |  | 90 | szt.
4. | E - Test ceftriakson 32 |  |  | 20 | szt.
5. | E - Test ceftazydym 256 |  |  | 10 | szt.
6. | E - Test ciprofloksacyna 32 |  |  | 20 | szt.
7. | E - Test tigecyklina 256 |  |  | 10 | szt.
8. | E - Test wankomycyna 256 |  |  | 20 | szt.
9. | E - Test gentamycyna 256 |  |  | 10 | szt.
10. | E-test erytromycyna 256 |  |  | 10 | szt.
11. | E- test imipenem 32 |  |  | 20 | szt.
12. | E-test metronidazol 256 |  |  | 40 | szt.
13. | E-Test amikacyna 256 |  |  | 10 | szt.
14. | E - Test klindamycyna 256 |  |  | 20 | szt.
15. | E-Test teikoplanina 256 |  |  | 10 | szt.
16. | E-Test oksacylina 256 |  |  | 10 | szt.
[9 empty] | Razem | 0
1. Wykonawca wraz z dostawą musi dołączyć metodyki pracy i interpretacje wyników w języku polskim
2. Zamawiający wymaga aby paski nasycone antybiotykiem były na nośniku plastikowym, aby paski pochodziły od jednego producenta w celu zachowania standaryzacji badania oraz posiadały pozytywną opinię KORLD! (należy dołączyć do oferty!)
3. Zamawiający wymaga aby paski były pakowane pojedynczo wraz ze środkiem osuszającym
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 10 KRĄŻKI i PASKI DIAGNOSTYCZNE
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 10 - Diagnostyka mikrobiologiczna krążki i paski diagnostyczne
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Cefinaza do wykrywania B Laktamaz |  |  | 100 | kr.
2. | Optochina do identyfikacji Streptococus pneumoniae |  |  | 900 | kr.
3. | Bacytracyna 0,04j (SP) |  |  | 250 | kr.
4. | Furazolidon 100 ug do różnicowania Staphylococcus od Micrococcus spp |  |  | 50 | kr.
5. | Nowobiocyna 5 ug - do identyfikacji Staphylococcus saprophitius |  |  | 50 | kr.
6. | Krążki BX - do różnicowania Haemophilus spp |  |  | 450 | kr.
7. | Krążki BV - do różnicowania Haemophilus spp |  |  | 450 | kr.
8. | Krążki X do różnicowania Haemophilus spp |  |  | 50 | kr.
9. | Test do identyfikacji Gardnerella vaginalis (krążki GV) |  |  | 150 | ozn.
10. | Test do wykrywania oksydazy cytochromowej (paski w całości bibułowe do bezpośredniego kontaktu z hodowlą) |  |  | 200 | ozn.
11. | Test do różnicowania Neisseria od Moraxella catharalis (paski TRB) |  |  | 200 | ozn.
12. | Test do różnicowania Neisseria od Moraxella catharalis (krążki BC) |  |  | 150 | ozn.
13. | Jałowe krążki bibułowe ośrednicy 6mm - 9 mm |  |  | 2300 | kr.
14. | Testy do różnicowania Enterococcus faecalis od Enterococcus faecium (krążki EF) |  |  | 200 | ozn.
15. | Test z indoksylem do szybkiego wykrywania aktywności esterazy octanowej bakterii Moraxella catharalis |  |  | 100 | ozn.
Razem
Parametry dla krążków do oznaczania lekooporności bakterii/krążków diagnostycznych | [9 empty] | 0 |  | 0
1. Krążki bibułowe, nasycone określonym stężeniem antybiotyku, skróty nazw na krążkach muszą być widoczne, niezmienne i tożsame z nazwą krążków wymienionych w pakiecie, umieszczone po dwóch stronach krążka
2. Wykonawca gwarantuje możliwość zakupu pojedynczej fiolki z danego antybiotyku/krążków diagnostycznych.
3. Każda fiolka musi być osobno zabezpieczona hermetycznym opakowaniem z pochłaniaczem wilgoci
4. Do pozycji 9, 11, 12,14 i 15 należy dostarczyć opis produktu wraz z opisem metodyki działania oraz karty katalogowe
5. Etykieta na pojedynczej fiolce musi zawierać: nazwę producenta, nazwę antybiotyku, jego symbol i stężenie zgodnie z wytycznymi CLSI numer serii, datę ważności, temperaturę przechowywania oraz oznaczenie CE i do diagnostyki in vitro.
6. Każda partia dostarczanych krążków antybiotykowych/krążków diagnostycznych musi być zaopatrzona w certyfikat kontroli jakości.
7. Wykonawca wraz z dostawą produktów musi dołączyć metodyki pracy i interpretacje wyników w języku polskim
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 11 SUROWICE DIAGNOSTYCZNE
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 11 – Diagnostyka mikrobiologiczna surowice diagnostyczne
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B | C=A*B | D | E=C+D
1. | Surowica Salmonella dla antygenu HM - do aglutynacji szkiełkowej |  |  | 5 | ml
2. | Surowica Salmonella dla antygenu DO - do aglutynacji szkiełkowej |  |  | 5 | ml
3. | Surowica Salmonella dla antygenu BO do aglutynacji szkiełkowej |  |  | 5 | ml
4. | Surowica potwierdzająca grupę D-D-09 do aglutynacji szkiełkowej |  |  | 5 | ml
5. | Surowica Salmonella dla antygenu CO do aglutynacji szkiełkowej |  |  | 5 | ml
6. | Surowica dla antygenu E.coli O157 |  |  | 2 | ml
7. | Osocze królicze liofilizowane - do wykrywania koagulazy, CF clumping factor - identyfikacja Staph. Aureus- pakowane max po 5ml |  |  | 80 | ml
Razem
Wykonawca wraz z dostawą produktów musi dostarczyć metodyki pracy i interpretacje w języku polskim
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy
Termin ważności min 18 miesięcy

## PAKIET NR 12 SZCZEPY WZORCOWE
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 12 - Szczepy wzorcowe
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1 | Staphylococcus aureus ATCC 25923 |  |  | 1 | szt.
2 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 |  |  | 1 | szt.
3 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 |  |  | 1 | szt.
4 | Escherchia coli ATCC 35218 |  |  | 1 | szt.
5 | Escherchia coli ATCC 25922 |  |  | 1 | szt.
6 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 |  |  | 1 | szt.
7 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 |  |  | 2 | szt.
8 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 |  |  | 1 | szt.
9 | Staphylococcus aureus NCTC 12493 |  |  | 1 | szt.
10 | Enterococcus faecalis ATCC 51299 |  |  | 1 | szt.
11 | Haemophilus influenaze ATCC 49247 |  |  | 1 | szt.
12 | Haemophilus influenaze ATCC 49766 |  |  | 2 | szt.
[8 empty] | Razem |  | 0
Szczepy wzorcowe muszą pochodzić bezpośrednio z kolekcji CLSI. Wymagane jest złożenie certyfikatów wystawionych przez kolekcję ATCC
Szczepy wzorcowe muszą pochodzić z 4 pasażu od serii macierzystej.
Do przechowywania w warunkach do - 25 stopni Celsjusza
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 13 ŚRODOWISKO BEZTLENOWE
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 13 - Zestawy do uzyskiwania środowiska beztlenowego i do hodowli drobnoustrojów w podwyższonym co2
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B | C=A*B | D | E=C+D
1. | Generator do hodowli bakterii beztlenowych na 2,5 L słój |  |  | 350 | szt.
2. | Słój do hodowli bakterii beztlenowych, o pojemności 2,5 litra ze szkła lub specjalnego przeźroczystego tworzywa |  |  | 1 | szt.
3. | Wskaźniki środowiska beztlenowego |  |  | 350 | szt.
4. | Torebki plastikowe do hodowli bakterii beztlenowych |  |  | 20 | szt.
5. | Zaciski do torebek plastikowych |  |  | 5 | szt.
6. | Generator do uzyskiwania środowiska beztlenowego w torebkach plastikowych |  |  | 20 | szt.
[8 empty] | Razem: | 0 |  | 0
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 14
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 14 – Test do wykrywania Helicobacter pylori
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Wielkość opakowania | Jednostka miary | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Szybki test do wykrywania obecności Helicobacter pylori (szbki test ureazowy suchy, odczyt po 5 - 120 min., termin ważności min. 12 miesięcy) |  |  | 1500
Razem:
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy, jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET 15 TESTY NA MIKROPŁYTKACH
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 15 - Diagnostyka mikrobiologiczna testy identyfikacyjne na mikropłytkach
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymnentu* | Szacunkowa ilość | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Wartość netto Ax B | VAT podany w % | Wartość brutto C + D | Producent
[6 empty] | A | B | C | D | E
1. | Testy do oznaczania MIC kolistyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie (minimum 7 rozcieńczeń w zakresie 0,25-16ug/ml i kontrola wzrostu) – odczyt ilościowy i barwny; płytki mikrotitracyjne w formie djaacych się dzielić pasków; stabilność min. 30 dni po otwarciu |  |  | 50 ozn
2. | Zestaw do identyfikacji Enterobacteriacae w ciągu 4 godzin (krótkich - 8 prób biochemicznych na mikropłytkach) na 36 oznaczeń |  |  | 4 zestawy
Razem:
Dodatkowe warunki dla pakietu
1. Każde opakowanie ma zawierać instrukcje użytkowania w języku polskim
2. Etykieta testu musi zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, symbol katalogowy, informację techniczną, informację o zagrożeniach.
3. Wykonawca wraz z dostawą musi dostarczyć ew. karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
4. Dostarczony przez Wykonawcę produkt musi być zaopatrzony w certyfikat jakości
5. Wykonawca wraz z dostawą produktów musi dołączyć metodyki pracy i interpretacje wyników w języku polskim
6.Wykonawca wycenia pojedyncze odczynniki wchodzące w skład poszczególnego testu, które można zamówić oddzielnie
7. W razie konieczności należy dołączyć książkę kodów do poszczególnych testów lub odpowiedni program do odczytu.
*- przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
8. Data ważności min 12 miesięcy | [8 empty] | Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 16 DROBNY SPRZET PLASTIK
Pieczątka firmowa Wykonawcy | [10 empty] | Załącznik Nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 16 - Probówki, końcówki do pipet, pojemniki z plastiku oraz inny drobny sprzęt
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość w szt. | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | VAT podany w % | Wartość brutto | Producent
[6 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Probówki z PP okrągłodenne średnica 16 mm, długość 100 mm, pojemność 11 ml, bez znacznika |  |  | 9400
2. | Probówki z PS-1, stożkowodenne, do moczu bez kołnierza, bez korka, ze znacznikiem, pojemność 10 ml, średnica 16 mm |  |  | 20000
3. | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml z zamknięciem |  |  | 2500
4. | Probówki z polistyrenu, bez podziałki, o wymiarach 12 x 75 mm, pojemność użytkowa 4 ml, pojemność całkowita 5 ml |  |  | 12500
5. | Końcówki do pipet automatycznych, typu Eppendorf o pojemności 200 µl, bezbarwne lub żółte (kompatybilne do pipet BioHit, HTL Mikrolit) , o podwyższonej jakości typu superior |  |  | 25000
6. | Końcówki do pipet automatycznych, o pojemności 1000µl, niebieskie, o podwyższonej jakości typu superior |  |  | 2000
7. | Pipetki Pasteura z polietylenu o pojemności 3 ml, i długości 15,5cm z podziałką 3,0/0,50 |  |  | 20000
8. | Naczynka-pojemniki z PP na mocz o pojemności min. 120ml – max. 150 ml, zakręcane niesterylne (min. 57x73 - max 66x77) |  |  | 5000
9. | Pojemnik z PP o pojemności 40-60 ml z nakrętką i łopatką (min.35x70 - max. 44x65) |  |  | 1050
10. | Jednorazowe płyty stosowane przy oznaczaniu grup krwi: 5 próbek x 7 wgłębień, bezbarwne |  |  | 1500
11. | Naczynka - pojemniki na mocz z PP, o pojemności 120 ml (min. 57x73, max. 66 x 77 ) pakowane indywidualnie aseptyczne |  |  | 1300
12. | Tryskawki plastikowe bez napisu o pojemności 250 ml z zaworem zabezpieczającym przed wylewaniem się cieczy |  |  | 2
13. | Statyw z drutu stalowego powleczony ochronną warstwą z tworzywa sztucznego, wysokośc min. 65 mm - max. 70 mm, na 20 probówek o średnicy 10-12 mm |  |  | 5
14. | Statyw z drutu stalowego powleczony ochronną warstwą z tworzywa sztucznego 5 -rzędowy, wysokość min. 65 mm - max. 70 mm, na 50 probówek o średnicy 10-12 mm |  |  | 5
15. | Statyw z drutu stalowego powleczony ochronną warstwą z tworzywa sztucznego, wysokość min. 65 mm - max 70 mm, na 20 probówek o średnicy 16 mm |  |  | 5
16. | Statyw z drutu stalowego powleczony ochronną warstwą z tworzywa sztucznego 5 -rzędowy, wysokość min. 65 mm - max. 70 mm, na 50 probówek o średnicy 16 mm |  |  | 2
17. | Koperty z tworzywa na 2 szt. preparatów mikroskopowych |  |  | 20
18. | Pudełko na 5-10 szt preparatów mikroskopowych |  |  | 5
19. | Kaseta z tworzywa na 25 szt. preparatów mikroskopowych |  |  | 1
20. | Pudełko z pokrywą i denkiem na 192 końcówki do pipet 200 ul, autoklawowalne |  |  | 2
21. | Kapilary do gazometrii poj. min.130 ul z heparyną litową |  |  | 2000
22. | Kapilary do gazometrii poj. min. 100 ul z heparyną litową |  |  | 2000
23. | Zatyczki do kapilar o poj. powyżej 100 ul |  |  | 4000
24. | Mieszadełka do kapilar o pojemności 100ul |  |  | 3000
25. | Zatyczki do kapilar o poj. 100 ul |  |  | 3000
26. | Korki uniwersalne z PE do probówek laboratoryjnych o średnicy 11-13 mm |  |  | 5000
27. | Probówki typu Eppendorf o poj. 0,5 ml z zamknięciem |  |  | 1000
28. | Statyw do pipet automatycznych cztero - do sześciokanałowy |  |  | 2
29. | Pisaki standardowe Sharpie do pisania na szkle i tworzywie - ze średniej grubości końcówką, o grubości linii ok. 2 mm, czarne |  |  | 240
30. | Nalepki samoprzylepne o wymiarach 53x25mm |  |  | 1000
31. | Pudełko z pokrywą i denkiem na końcówki do pipet o pojemności 0,5 do 10µl |  |  | 2
32. | korki do probówek o średnicy 16mm czerwone |  |  | 4000
Razem:
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 17 DROBNY SPRZĘT SZKŁO
Pieczątka firmowa Wykonawcy | [10 empty] | Załącznik Nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 17 - Drobny sprzęt laboratoryjny ze szkła
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość w sztukach | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | VAT podany w % | Wartość brutto | Producent
[6 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | Szkiełka podstawowe mikroskopowe ze szlifowanymi krawędziami, gładkie w rozmiarze min. 75x25 mm – max. 76x26 mm, grubości 1,0mm – 1,2 mm, z dwustronnym matowym polem do opisu. Do badań in vitro |  |  | 10000
2. | Szkiełka podstawowe mikroskopowe ze szlifowanymi krawędziami, gładkie, w rozmiarze min. 75 mmx2 5 mm - max. 76 mm x 26 mm, grubości 1,0 mm - 1,2 mm, przeznaczone do badan próbek pochodzących od ludzi in vitro |  |  | 10000
3. | Szkiełka nakrywkowe 20x20 mm, do badań in vitro |  |  | 10000
4. | Kamera z dwiema siatkami Burkera |  |  | 2
5. | Szkiełka nakrywkowe do kamer o wym. 20x26mm gr. 0,4mm ze szlifowanymi krawędziami |  |  | 50
Razem
* przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET 18 EZY I IGŁY
Pieczątka firmowa Wykonawcy | [10 empty] | Załącznik Nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 18 - Ezy i igły preparacyjne stal nierdzewna
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość w szt. | Wielkość opakowania | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | VAT podany w % | Wartość brutto | Producent
[6 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1 | Eza bakteriologiczna ze stali nierdzewnej średnica oczka 1,5 mm |  |  | 10
2 | Igła preparacyjna ze stali nierdzewnej do badań mikrobiologicznych |  |  | 20
3 | Obsadka do ez i igieł z aluminium z uchwytem z tworzywa |  |  | 10
4 | Eza bakteriologiczna ze stali nierdzewnej średnica oczka 2,5 mm |  |  | 10
5 | Eza bakteriologiczna ze stali nierdzewnej srednica oczka 4 mm |  |  | 1
Razem:
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy jaka będzie umieszczana na fakturze
Pieczęć i podpis Wykonawcy

## PAKIET NR 19 Testy CRP I PRCT
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Załącznik Nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 19 – odczynnik CRP I PCT
L.p. | Nazwa | Nr kat. | Nazwa handlowa oferowanego przez wykonawcę asortymentu* | Szacunkowa ilość | Wielkość opakowania | Jednostka miary | Ilość opakowań po przeliczeniu | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent
[7 empty] | A | B |  | C=A*B | D | E=C+D
1. | test Finecare (hs CRP+CRP) |  |  | 750 |  | szt.
2. | test Finecare CRP/PCT(C-Reactive Protein/Procalcitonin) |  |  | 788 |  | szt.
Razem:
*przez nazwę handlową, należy rozumieć podanie nazwy, jaka będzie umieszczana na fakturze
*testy powinny być kompatybilne z posiadanym aparatem Finecare